○　○　○　○　消防計画

令和　　年　　月　　日作成

※印の例示及び教示は、最終的に削除して下さい。

（目的）

- この計画は、①消防法第８条第１項　　　　　に基づき、②○○○株式会社の

防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

※　共同防火管理が該当する場合は、消防法第８条第１項及び消防法第８条の２第１項

と①の欄に記入します。消防法第８条の２第１項に基づく共同防火管理に該当する場合は、ビル全体で作成する「共同防火管理協議事項」との整合性を図る必要があります。

②の欄には、消防計画を適用する事業所の名称を具体的に記入します。

（適用範囲）

- ③この計画に定めた事項については、管理権原の及ぶ範囲である次の部分及び

者に適用する。

⑴　管理権原の及ぶ範囲は、　　　　　　　　　　部分とする。

⑵　②○○○株式会社に勤務（居住）し、又は出入りするすべての者

※　③　管理権原が分かれている防火対象物については、当該権原の及ぶ範囲を文章又は、平面図等により図示する等して明確にする必要があります。

- ○階の○○○株式会社の

- 別図○に明示する

共同防火管理が該当する場合は、③を下記の内容を置き換えます。

（当ビルの協議事項とこの消防計画に定めた事項については、）

※（防火管理業務の一部委託について）〔　該当　　非該当　〕どちらかに○を付す。

第３条　委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより管理権原者・防火管理者・自衛消防隊長等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

２　受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告するものとする。

３　防火管理業務の委託状況は、別表９「防火管理業務の委託状況表」のとおりとする。

（管理権原者の業務と権限）

- 管理権原者は、○○○株式会社の防火管理業務について、すべての責任を持つ

ものとする。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行

できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与え

なければならない。

４　管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場

合は、速やかに改修しなければならない。

５　管理権原者は、協議会構成委員として、ビル全体の安全性を高めるように努めるとともに、定期的に開催される○○○ビル共同防火管理協議会に参加しなければならない。

※　５は、共同防火管理が該当する場合、例示に示す内容等を付加します。

※　「管理権原者」とは、ビルのオーナーやそこを借りて事業をしている経営者などで、防火管理業務の最終責任者にあたるべき人です。

（防火管理者の業務と権限）

- 防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次

の業務を行う。

⑴　消防計画書の作成又は変更

※　作成した消防計画を防火管理業務の実施面等から見直し、検討を随時行うとともに必要があれば、計画変更等を行う業務です。

⑵　消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

※　訓練計画に基づき、自衛消防訓練を実施する業務です。

⑶　火災予防上の自主検査の実施と監督

次の項目を実施し、不備欠陥箇所がある場合は、改修促進を図る。

ア　建物　基礎部、外壁、内装、天井、屋外階段

※　建物の主要構造部（基礎、構造等）や内装等について記入します。

イ　防火施設　防火戸、防火シャッター

※　防火戸、防火シャッター、防煙たれ壁などの火災の拡大を防ぐための施設について記入します。

ウ　避難施設　階段、廊下、出入口

※　階段、避難口など避難するのに必要な施設について記入します。

エ　電気設備　変電室、分電盤、ネオン管灯設備

※　電気を使用する設備全般について記入します。

オ　危険物施設　少量危険物貯蔵取扱所

※　危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所などについて記入します。

カ　火気を使用する設備器具（以下、「火気設備器具」という。）

給湯設備、ガス器具、ボイラー

※　火を使用する設備全般について記入します。

キ　消防用設備等　消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管

※　設置されている消防用設備等について記入します。

⑷　防火対象物の法定点検の立会い

※　防火対象物の法定点検及びその立会いについて明記します。

⑸　消防用設備等の法定点検・整備の立会い

※　消防用設備等の法定点検・整備の立会いについて明記します。

⑹　改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

※　改装、模様替え等の工事場所は、溶接、溶断等の火気が使用され、火災発生の危険性が高いことから、防火管理者などが立会い、確認することが必要です。

⑺　火気の使用、取扱いの指導、監督

※　火気を使用する場合は、取扱いに関する指導監督の業務を行います。

⑻　収容人員の適正管理

※　収容能力（収容人員、定員）を考慮して、過剰な人員が入らないように管理する業務です。

⑼　従業員等に対する防災教育の実施

※　防火管理者がリーダーとなって、従業員、職員等に対する防災教育を実施する業務です。

※　従業員等とは、防火管理者が防災教育を実施する対象者を記入します。

病院、社会福祉施設、幼稚園、養護学校、保育園及び学校等は職員等と記入します

⑽　防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

※　防火担当責任者や火元責任者など防火管理業務に従事する者に対し、必要な指示を与え、適正に監督する業務です。

⑾　管理権原者への提案や報告

※　管理権原者に対しては、不備欠陥箇所や自主検査チェック票の内容などについて報告します。

⑿　放火防止対策の推進

※　防火管理者は、放火防止対策を定め、その推進を図る必要があります。

⒀　その他防火管理上必要な業務

※　その他上記以外に防火管理者として行わなければならない防火管理業務を記入します。

※⒁　統括防火管理者への報告

※　共同防火管理に該当する場合は、例示の内容（協議事項で定めた事項）を付加します。協議事項に基づき、事業所の用途を変更するときや消防用設備等を設置・変更するとき、テナントの内装を改修するときは、あらかじめ統括防火管理者に報告するように定めます。

また、協議事項で定められている統括防火管理者からの指示命令された事項についても、その都度報告を行うように定めます。

ア　防火管理者を選任又は解任したとき

イ　消防計画を作成又は変更したとき

ウ　防火対象物の法定点検を実施したとき

エ　消防用設備等の法定点検をしたとき

オ　用途及び設備を変更したとき

カ　内装改修等の工事を行うとき

キ　大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵・取り扱うとき

ク　臨時に火気を使用するとき

ケ　火気設備器具又は電気設備の新設、改修等を行うとき

コ　消防計画に定める消防長への報告及び届出を行うとき

サ　防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき、又は改修したとき

シ　防火管理業務の一部を委託するとき

ス　催物を開催するとき

セ　統括防火管理者に指示命令された事項

ソ　消防計画に定めた訓練を実施するとき

タ　その他火災予防上必要な事項

（消防長への届出及び連絡等）

- 管理権原者は、次に掲げる業務について消防長への届出及び報告をしなければ

ならない。

| 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |
| --- | --- |
| １ 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき |
| ２ 消防用設備等点検結果報告 | １年又は３年に１回 |
| ３ 防火対象物点検結果報告 | １年に１回 |
| ４ 消防用設備等設置届出 | 設置、増設、改設、移設したとき |
| ５ 少量危険物・指定可燃物届出 | 貯蔵又は取扱いをするとき |
| ６ 火を使用する設備の届出 | 設置するとき |

２　防火管理者は、次に掲げる業務について消防長への届出、報告及び連絡をしなけれ

ばならない。

| 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |
| --- | --- |
| １ 消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は、次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 |
| ２ 消火・避難訓練通知書 | 自衛消防訓練を実施するとき |
| ３ 禁止行為の解除承認申請 | 喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込を禁止されている場所においてこれらの行為を行おうとするとき |

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第７条　管理権原者は、消防長へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。

（日常の火災予防）

第８条　防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者が行う日常の任務は、別表１「日常の火災予防を行う担当者と日常の注意事項」のとおりとする。

２　別表第１は、各従業員等に配布し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。

３　防火管理者は、定期的に担当者に直接質問し、担当者の任務の確認を行う。

（自主的に行う検査・点検）

第９条　火災予防上の自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行うものとする。

⑴　日常的に行う検査は、別表２の『自主検査チェック表（日常）「火気関係」』及び別表３の『自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」』に基づき各担当区域の火元責任者がチェックする。

ア　「火気関係」のチェックは、毎日終業時に行う。

イ　「閉鎖障害等」のチェックは、一日２回行う。

⑵　定期的に行う検査は、別表４の「自主検査チェック票（定期）」に基づき、各担当区域の防火担当責任者がチェックする。

ア　実施時期は、４月と１０月の年２回とする。

⑶　その他

ア　防火管理者は、定期的に自主検査の実施状況を確認するものとする。

イ　消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、

防火管理者が確認、検査を実施する。

（消防用設備等の自主点検）

第１０条　消防用設備等は、法定点検のほかに自主点検を実施する。

⑴　自主点検は、別表５の「消防用設備等自主点検チェック票」に基づき、防火担当責任者がチェックする。

⑵　実施時期は、１月と７月の年２回とする。

（防火対象物の法定点検及び消防設備等の法定点検）

第１１条　防火対象物及び消防用設備等の法定点検を次のとおり実施する。

⑴　防火対象物の法定点検は、○○○防災㈱に委託して実施する。

⑵　消防用設備等の法定点検は、○○○防災㈱に委託して別表６により実施する。

⑶　防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の点検実施時に立会わなければならない。

⑷　建築基準法に定める定期調査（以下、「定期調査」という。）を行い、建物の維持管理に努めるものとし、防火管理者は、定期調査実施時に立会わなければならない。

（報告等）

第１２条　自主検査、自主点検及び法定点検を実施した場合は、定期的に防火管理者に報告するものとする。ただし、不備、欠陥がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。

２　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し、改修するものとする。

３　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立するものとする。

※（共用部分等の検査）

第１３条　消防用設備等、建物、防火・避難施設（共用部分）の自主点検・検査は、建物所有者が実施するものとする。

（従業員等が守るべき事項）

第１４条　従業員及び防火管理業務の一部を受託する○○警備保障の警備員は、火災予防及び火災等の緊急時の消火、避難等を適正に実施できるよう、次の事項を遵守しなければならないものとする。

⑴　従業員等は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなど

の防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

ア　廊下、階段及び通路等には、避難の障害となる物品を置かないこと。

イ　階段等への出入口に設けられている防火戸の開閉（常に閉まっている扉及び熱・煙等により自動的に閉まる扉）を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去すること。

ウ　防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は、直ちに除去すること。

エ　前ウにより物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者又は火元責任者に報告すること。

オ　担当階の非常口等の管理状況について常に確認しておくこと。

カ　担当階の非常口等のマスターキーの管理について常に確認しておくこと。

⑵　火気管理等

ア　喫煙管理について、常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時に全員が吸殻の点検を行うこと。

イ　喫煙は、指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わないこと。

ウ　終業時等には、必ず灰皿の整理及び火気設備器具等の熱源の遮断等の安全確認をすること。

エ　火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認すること。

オ　火気設備器具は、指定された場所で使用するとともに、器具等の本来の目的以外に使用しないこと。

カ　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しないこと。

キ　危険物品は、持ち込まない、持ち込ませないこと。

ク　その他

⑶　防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

ア　指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき

イ　各種火気設備器具を新設又は増設等するとき

ウ　危険物品を使用するとき

エ　その他火災予防上必要な事項

①　ステージ、舞台等で危険物品や火薬類（クラッカー、花火類）又は火気を使用し、ショーや演技を行うとき（キャバレー、ホテル等）

②　カーテン、暗幕、ジュータン等を設置し又は交換しようとするとき（特定用途及びスタジオ等）

③　展示品、装飾品等の配置換えによる売場の模様替え又は主要、補助通路を変更するとき（百貨店等）

④　学生寮の鍵の管理及び施錠方法を変更しようとするとき（養護学校等）

⑷　放火防止対策

ア　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物をおかないこと。

イ　物置、空室、雑品倉庫等に施錠を行うこと。

ウ　建物内外の整理整頓を行うこと。

エ　トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行うこと。

オ　火元責任者又は最終帰宅者による火気と施錠の確認を行うこと。

カ　その他

①　警備員による巡回は、定期的又は必要に応じて行う。

②　裏口から出入りするもののチェックを行う。

③　始業時に従業員等に対して、放火防止の教育を行う。

（防火管理者が守るべき事項）

第１５条　防火管理者が守るべき事項は、次のとおりとする。

⑴　収容人員の管理

ア　防火管理者は、収容能力を把握し、過剰な人員が入店しないように従業員に徹底する。

イ　みやま市火災予防条例（以下、｢条例｣という。）で定められている定員をこえて観客等を入場させない。

ウ　出入口その他見やすい場所には、定員を記載した表示板を設けるとともに入場者数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

エ　客席内の避難通路に観客等を収容しないこと。

オ　全従業員は、収容能力を把握し、過剰な人員が入店しないようにするとともに、当日の収容人員の現況を防火管理者に報告し、指示を受けること。

カ　催事やバーゲンセール会場などの開設に伴い、混雑が予想されるときは、入場規制を行うとともに、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置をとる。

キ　防火管理者は、各階の宿泊室の使用状況、宿泊者数、宴会場の使用状況等を把握し、従業員に徹底する。

ク　重症患者、老人、乳幼児等、非常時に自力避難が困難な者等は、低層階に収容する。

ケ　入院時等のチェックを励行し、患者数又は入所者数を各棟ごとに、常時、把握する。

コ　長期療養又は入院を要する者等は、外出・外泊が行われるので、管理日誌、外出許可書等により確認する。

サ　通園する児童の人員をチェックし、事務室の掲示板に記入し、収容人員を常時把握する。

シ　乳幼児は、低層階に収容する。

ス　集会会議室等に多数の人員を収容する場合は、避難誘導員の配置と必要に応じて入室の制限を行う。

⑵　工事中の安全対策の樹立

ア　防火管理者は、工事を行うときは工事中の安全対策を樹立する。また、工事を行うときは必要により、｢工事中の消防計画｣を消防長に届出をする。

イ　工事人等の遵守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。

①　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保できること。

②　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

③　工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

④　危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

⑤　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓すること。

⑥　その他

⑶　火気の使用制限

防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。

ア　喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

イ　火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

ウ　危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

エ　工事等の火気使用の禁止又は制限

オ　その他必要と認められる事項

⑷　その他

ア　防火戸、防火シャッターの閉鎖範囲や閉鎖位置を床面などに必ず明示する。

イ　避難施設や消防用設備等の設置位置、避難上の注意事項を記載した、避難経路図を作成し、１階の出入口付近、各階段の付近、従業員休憩室、全宿泊室等に掲出する。

ウ　その他

①　条例に定める基準に従い、客席及び避難通路を管理する。

②　催事開催時

防火管理者は、演劇、コンサート、バーゲンセール等の催物を行う者に対し、火災予防上必要な指示をし、報告させる。

㋐　催物主催者側の責任者

㋑　催物内容、催物の規模等の概要

㋒　火気等を使用する場合の火気取扱いの責任者

㋓　喫煙管理及び火気管理の徹底方法

㋔　火災など災害時における観客等の避難誘導対策等

㋕　舞台上で裸火を使用する場合の消防長への届出

③　条例に基づき、非常の際は、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを確保する。

④　防火管理者は、定期的に施設内にあるカーテン、敷物等が防炎物品であるかどうか確認する。

（防火担当責任者の業務）

第１６条　防火担当責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

⑴  担当区域の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること

⑵  防火管理者の補佐に関すること

⑶  休日、夜間における予防管理に関すること

ア　休日、夜間に営業を行わない事業所等

① 退社時における措置に関すること

② 警備担当部門等への業務引継ぎ等に関すること

イ　２４時間営業の事業所等

昼間から夜間体制への移行業務の引継ぎ等に関すること

⑷　その他防火管理上必要な業務に関すること

（火元責任者の業務）

第１７条　火元責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

⑴  担当区域内の火気の管理に関すること

⑵  担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備及び消防用

設備等の日常の維持管理に関すること

⑶　地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること

⑷　防火担当責任者の補佐に関すること

⑸　その他防火管理上必要な業務に関すること

（自衛消防隊の組織の編成）

第１８条　火災等の災害が発生したときに被害を最小限度に止めるため自衛消防隊を設置する。

２　自衛消防組織の編成は、別表７のとおりとし、この別表は、休憩室、更衣室、事務室、職員室、食堂等見やすいところに掲示する。

（自衛消防活動）

第１９条　消火・通報・避難誘導等の担当者は、次に示す基準により行動する。

⑴　通報・連絡

ア　火災が発生したときには、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報及び内線電話により事務室へ火災の状況を通報する。

イ　事務室の従業員（職員）は、消防署へ通報するとともに放送設備により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。

ウ　ぼやで消えた後でも、消防署へ通報する。

エ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡表により、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

オ　その他

①　放送等用語例は、別記１に定めるものとし、放送設備の付近に常備する。

⑵　初期消火

ア　初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。

イ　初期消火担当は、近くにある消火器、屋内消火栓設備を用いて消火する。

⑶　避難誘導

ア　避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ　携帯用拡声器を使用して落ち着いて行動するように誘導する。

ウ　避難方向がわかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。

エ　避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。

オ　その他

①　エレベーターによる避難は、原則として禁止する。

⑷　安全防護

ア　逃げ遅れ者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。

イ　その他

①　空調設備と常用エレベーターの運転は、中止する。

⑸　応急救護

ア　応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

イ　応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。

ウ　その他

①　原則として屋外駐車場に救護所を設置する。

②　救護所は、当ホテル（又は病院、幼稚園等）前の公園とする。

（自衛消防隊の活動範囲）

第２０条　自衛消防隊の活動範囲は、次のとおりとする。

⑴　自衛消防隊の活動範囲は、当該事業所の管理範囲内とする。

⑵　近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

⑶　その他

ア　近接する建物等に対する応援出動は、○○○○との応援協定の範囲内とする。

イ　前アの協定は、管理権原者が行う。

（ガス漏えい時の活動）

第２１条　ガス漏えい事故防止の対策は、別記２による。

（休日、夜間における留意事項）

第２２条　休日、夜間に発生した火災等の災害に対しては、次に掲げる活動を行わなければならない。

⑴　休日、夜間に在館者がいる場合

ア　休日、夜間の防火管理体制

①　休日、夜間の勤務者は、定時に巡回する等火災予防上の安全を確保する。

②　休日、夜間の防火管理体制については、別に定める。

⑵　休日、夜間における自衛消防活動

ア　通報連絡

火災が発生したときは、直ちに消防署に通報するとともに、他の者に火災の発生を知らせ、さらに緊急一覧表により関係者に速やかに連絡すること。

イ　初期消火

全員が協力して消火器、屋内消火栓設備を有効に活用し、適切な初期消火を行うとともに防火戸などの閉鎖を行うこと。

ウ　避難誘導

建物内の全員に放送設備又は携帯用拡声器を使用して火災を知らせ、避難方向を指示すること。

エ　消防隊への情報提供等

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行うこと。

オ　その他

休日、夜間の自衛消防組織及び任務は、別表８のとおりとする。

２　休日、夜間において無人となる場合は、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、

直ちに現場に駆けつけなければならない。なお、通報は次により行う。

⑴　非常通報装置を使った通報

⑵　警備会社等からによる通報

⑶　隣接の社宅、寮等の従業員からの通報

（日常の地震対策）

第２３条　地震時の災害を予防するための地震対策を次のとおりとする。

⑴　地震対策を実施する責任者は、○○課長とする。

⑵　地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア　ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

エ　危険物等の流出、漏えい防止措置を行う。

オ　その他

遊戯施設の転倒の有無及び塀の亀裂の有無の確認を行う。

⑶　地震時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。

| 備 蓄 品 目 | 備 蓄 場 所 |
| --- | --- |
| １ 飲料水 | 防災センター 事務室 警備員室 |
| ２ 非常用食料（缶詰、乾パン等） |  |
| ３ 医薬品 |  |
| ４ 懐中電灯 | 事務室 警備員室 フロント 宿直室 |
| ５ 携帯ラジオ |  |
| ６ 携帯用拡声器 |  |
| ７ 寝袋等 |  |

⑷　帰宅困難者対策

ア　ラジオ等により正しい情報を入手し従業員等に周知する。

イ　従業員や従業員の家族の安否情報や連絡手段として、日本電信電話㈱の災害用伝言ダイヤル等を活用する。

ウ　その他

（地震後の安全措置）

第２４条　地震が発生したときは、次に掲げる安全措置を行わなければならない。

⑴　出火防止

ア　火気設備器具の直近にいる従業員は（職員）、元栓、器具栓の閉止又は電源遮断を行い、各火元責任者は、その状況を確認する。

イ　その他

ボイラー担当者は、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の操作と確認を行う。

⑵　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

⑶　地震動終了後、防火担当責任者は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

⑷　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

⑸　その他

ア　避難通路の確保を行う。

イ　防火管理者は、被害の状況を防火担当責任者等に報告させ、把握する。

（地震時の活動）

第２５条　地震時の活動は、第１９条の「自衛消防活動」によるほか、次の事項について行う。

⑴　情報収集等

通報連絡担当は、次のことを行う。

ア　テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、必要な情報は建物内にいる者全員に知らせる。

ウ　その他

⑵　避難誘導等

ア　各避難誘導担当は、建物内にいる者等の混乱防止に努め、次のことを行う。

①　建物内にいる者等を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、柱の周りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

②　避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、地域の被害状況について、説明する。

③　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命により行う。

④　避難誘導は、先頭と最後尾等に避難誘導担当を配置して行う。

⑤　避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。

⑥　その他

避難は、一時集合場所○○○○○に集合し、人員確認後、避難する。

イ　各安全防護担当は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

ウ　その他

①　頭部を保護するため、防災ずきん等を着用させる。（幼稚園、学校）

②　園児の避難を安全かつ容易にするため、地域住民との協力体制を確保する。

③　避難場所に到着後、家族への引渡し等の準備を行う。

⑶　その他

※避難、避難誘導は協議事項に基づき、各事業所の避難誘導担当と協力して行う。

（警戒宣言発令時の対応措置）

第２６条　警戒宣言が発令されたとき、自衛消防隊は、別表７に定める任務を行う。

⑴　警戒宣言発令時における営業方針

原則として営業は中止し、観客等が混乱しないで退場できるようにする。

⑵　警戒宣言発令情報の伝達方法

ア　情報の伝達は、まず、全従業員へ放送設備より放送し伝達する。

イ　建物内にいる者全員に情報の伝達をする時期は、各階の避難誘導担当の配置完了後とし、別記１の放送文により伝達する。

ウ　その他

①　園児の引渡しにあたっては、職員が必ず立会い、指導日誌等を記入する。

②　保護者が引取りできない場合の代理人については、事前に確認しておき帰宅先についても確認する。

⑶　地震による被害の防止措置

ア　地震により、火災発生のおそれのある火気設備器具は、原則として使用停止し、やむを得ず使用する場合は、最小限とする。

イ　被害防止措置の内容

①　窓ガラス等の破損、散乱防止措置

②　照明器具、ロッカー、書棚、OA機器、物品などの転倒・落下防止措置

③　その他

a 　避難通路の確保

b 　非常口の開放等

（防災教育の実施時期等）

第２７条　防災教育の実施時期、実施者、実施対象者、実施回数は、次表のとおりとする。

| 実施者 実施 実施 対象者 時期 回数 |  |  | 防火管理者 | 防火担当 責任者 | 火元責任者 | 催物主催 責任者 | 催物の火気 取扱責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入社員 | 採用時 | 採用時１回 | ○ |  |  |  |  |
| 正社員 | ○月、○月 | 年２回 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| 派遣社員 | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 | ○ |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| アルバイト・パート | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 | ○ |  |  |  |  |
|  | 就業時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  |  |
| 舞台出演者 | 催物開催前 | １回以上 | ○ |  | ○ |  |  |
|  | 催物開催中 | 必要の都度 |  |  | ○ | ○ |  |
| 催物係員 | 催物開催前 | １回以上 | ○ |  | ○ |  |  |
|  | 催物開催中 | 必要の都度 |  |  |  | ○ | ○ |
| 備 考 | ○印は、対象者に対する実施者を示す。 |  |  |  |  |  |  |

（防災教育の内容及び実施方法）

第２８条  防災教育の内容及び実施方法は、概ね次の項目について教育する。

⑴　消防計画について

ア　従業員（職員）が守るべき事項について

イ　火災発生時の対応について

ウ　地震時の対応について

⑵　その他火災予防上必要な事項

ア　消防機関が行う防災講演会に参加すること

⑶　防災教育の実施方法

ア　新入社員等採用時の研修期間中に実施する。

イ　毎日の朝礼又は就業時に合わせて実施する。

ウ　その他

（訓練の実施時期）

第２９条  防火管理者は、下表により訓練を行わなければならない。

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 消火訓練 | ○月、○月 ○月、○月 | 年１回以上は、実際に消火器から消火薬剤を放射したり、屋内消火栓から放水する訓練を実施する。 |
| 通報訓練 | ○月、○月 |  |
| 避難訓練 | ○月、○月 ○月、○月 |  |
| その他訓練 | ○月、○月 | 安全防護及び応急救護訓練を実施する。 |
| 総合訓練 | ○月 | 大規模地震を想定した訓練も合わせて実施する。 |

２　訓練の参加者は、自衛消防隊員、正社員、パート、アルバイト、派遣社員等の中から、できるだけ多くの者を参加させるものとする。この場合、特定の者が参加することのないように、ローテーションを組んで全員が体験できるようにする。

（訓練の実施結果）

第３０条  防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を記録して訓練内容をチェックし、その結果を講評するとともに、指導事項については、次回の訓練に反映させなければならない。

附　則

この消防計画は、平成○○年○○月○○日から施行する。

別表１〔百貨店等の記載例〕日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

| 防火管理者 役職・氏名 店長 ○ ○ ○ ○ |  |  |  | 担 当 者 の 任 務 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防火管 理者 | ・ 当該施設の防火管理業務の総括責任者 ・ 防火担当責任者と火元責任者に対し、指導監督を行う。 |
| 防火担当責任者 |  | 火元責任者 |  | 防火担当 責任者 | ・ 担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・ 防火管理者の補佐を行う。 |
| 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 | 火元 責任者 | ・ 担当区域の火災予防について、｢自主検査チェック票｣などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |
| 地下１階 | 保安室長 ○○○○ | 保安室 | ○○○○ | １ 消火器、屋内消火栓設備などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周囲には、物品を置かないこと。 ２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 ３ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 ４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 ５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 ６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 ７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 ８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 ９ 喫煙場所などの吸殻入れ、道路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 １０ 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 １１ 電気、ガスなどの火気設備器具スイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 １２ 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 １３ その他 ⑴ シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は持ち込まないこと。 ⑵ 色別された避難通路上へのはみ出し陳列（ワゴン、平台、ハンガーなど）は、行わないこと。 ⑶ 裸火の使用又は危険物品を持ち込むときは、防火管理者の承認を得ること。 ⑷ 店内で、喫煙しているお客を発見した場合は、直ちに制止させること。 |  |
|  |  | 駐車場 機械室 | ○○○○ |  |  |
| １階 | １階売場 主任 ○○○○ | 日用品売場 | ○○○○ |  |  |
| ２階 | ２階売場 主任 ○○○○ | 婦人服売場 | ○○○○ |  |  |
| ３階 | ３階売場 主任 ○○○○ | 紳士服売場 | ○○○○ |  |  |
| ４階 | ４階売場 主任 ○○○○ | 家電品売場 | ○○○○ |  |  |
| ５階 | ５階売場 主任 ○○○○ | 子供服売場 | ○○○○ |  |  |
| ６階 | ６階売場 主任 ○○○○ | 大食堂 | ○○○○ |  |  |
| ７階 | 総務課長 ○○○○ | 従業員更衣室 | ○○○○ |  |  |

※　別表１の用途別の従業員等の注意事項

別表１の従業員等の注意事項「その他」欄には、各用途に応じて次の内容当必要な事項を記入します。

１　劇場等

⑴　場内で喫煙している観客等を発見した場合は、直ちに制止させること。

⑵　観客には、喫煙場所以外では、喫煙させないこと。

⑶　シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。

⑷　舞台部両袖、奈落、大道具室、小道具室等は、整理整頓すること。

⑸　舞台装置としての臨時配線は、適正かつ慎重に使用し、異常を発見した場合は、直ちに防火管理者に報告すること。

２　キャバレー等

⑴　お客が吸ったタバコは、完全に消して、指定の場所に捨てること。

⑵　シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。

⑶　厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。

３　遊技場等

⑴　お客の入れ替えごとに吸殻、ゴミくずの処理を行う。

⑵　シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。

⑶　厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。

４　飲食店等

⑴　お客が吸ったタバコは、完全に消して、指定の場所に捨てること。

⑵　シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。

⑶　厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。

⑷　揚げ物等の調理を行っている場合は、調理担当者は絶対に持ち場を離れないこと。

５　百貨店等

別表１の例示のとおり

６　ホテル等

⑴　チェックインした宿泊客には、必ず避難経路図の貼付位置と非常口の位置を教えること。

⑵　チェックした室内の火の元を確認し、宿泊客が吸ったタバコは、完全に消して指定の場所に捨てること。

⑶　シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。

⑷　厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。

⑸　揚げ物等の調理を行っている場合は、調理担当者は絶対に持ち場を離れないこと。

７　病院等

⑴　入院患者や入所者等には、喫煙場所以外では、喫煙させないこと。

⑵　手術準備室で使用する煮沸消毒器は、可燃物との接触、からたき、消し忘れに注意すること。

⑶　施設内で生活訓練、職業訓練に伴う火気設備器具を使用する場合は、職員による作業中の監視、作業終了後の火気点検を実施すること。（社旗福祉施設等）

８　幼稚園等

⑴　厨房は、常に整理整頓し、グリスフィルターは定期的に清掃すること。

⑵　担任以外の先生の指示にも従って行動できるよう教育しておくこと。

⑶　揚げ物等の調理を行っている場合は、調理担当者は絶対に持ち場を離れないこと。

９　その他の用途　・シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。

別表２　　　　　　　　自主検査チェック票（日常）「火気関係」

| 実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ ○○ |  |  |  | 担当区域 |  | ２階A課B室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 実 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス器具のホース老化・損傷 |  | 電気器具の配線劣化・損傷 | 火気設備器具の設置・使用状況 | 吸殻の処理 |  | 倉庫等の施錠確認 |  | 終業時の火気の確認 | その他(共用部分の可燃物の有無等) |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 ０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （備考）不備がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- |

（凡例）○・・良　×・・不良　・・即時改修

別表３　　　　　　　自主検査チェック票（日常）「閉鎖障害等」

| 実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ ○○ |  |  |  | 担当範囲 |  | １階 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 日 時 |  |  |  | ４/１ 10時 |  | ４/１ 16時 |  |  |  | ４/２ ９時 |  | ４/２ 18時 |  |
| 実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |
| 避難障害 | 避難口 | 南側出入口 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 東側出入口 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 廊下・避難通路 | 北側廊下 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 事務所内通路 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 階段 | A階段 |  |  | ダンボール箱 | ○ |  |  |  |  | ショーケース |  | ダンボール箱 |
|  |  | B階段 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 閉鎖障害 | 防火戸 防火シャッター | A階段防火戸 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | B階段防火戸 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 事務所内防火シャッター |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 操作障害等 | 屋内消火栓 | A階段脇消火栓前 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | B階段脇消火栓前 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 自火報 | 受信機電源スイッチ |  | ○ |  |  |  | 断 |  | ○ |  | ○ |  |
| 備 考 |  |  |  | 段ボール箱を除去防火管理者へ報告 |  | スイッチ復旧防火管理者へ報告 |  |  |  | ショーケース他を除去防火管理者へ報告 |  | 段ボール箱を除去防火管理者へ報告 |  |
| 実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ ○○ |  |  |  | 担当範囲 |  | 階 |  |  |  |  |
| 実 施 日 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （備考）不備がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- |

（凡例）○・・良　×・・不良　・・即時改修

別表４　　　　自主検査等チェック票（建物構造／防火設備／避難施設／火気設備・器具／危険物品等）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  | 検査 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |
| 防 火 設 備 | ⑴ 外壁の構造 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 及び開口部 ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積がないか。 ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 ③ 自動閉鎖装置(ドアチェック等)付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕 ・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 ① 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。 ② 階段室の内装は、不燃材料となっているか。 ③ 非常用照明がバッテリー等で点灯するか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 避難階の避 ① 扉の開放方向は、避難上支障はないか。 難口 ② 避難扉の錠は、内部から容易に開けられるか。 （出入口） ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火気設備・器具 | ⑴ 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正化。 （大型レン ② ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。 ジ、フライ ③ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 ヤー等） ガスコンロ ④ ダクトは清掃されているか。 湯沸し器 ⑤ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ ガス・石油 ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 ストーブ ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電 気 設 備 | ⑴ 変電設備 ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③ 変電設備に異音、加熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 ② 許容電量の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 ③ 配線は亀裂、劣化、損傷していないか。 ④ 配線に折れ曲がり箇所や束ねられた箇所はないか。 |  |  |  |  |  |
| 危 険 物 品 等 | ⑴ 少量危険物 ① 標識は掲げられているか。 ② 掲示板(類別・数量等)には、正しく記載されているか。 ③ 換気設備は適正に機能しているか。 ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ⑤ 整理清掃状況は適正か。 ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 指定可燃物 ① 標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所 ② 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 他 | ⑴ 火気管理 ① 「禁煙」、「火気厳禁」、「危険物品持ち込み厳禁」の標識が掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 構造関係 防火関係 避難関係 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気設備・器具 電気設備 危険物施設等 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |

(備考)不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。(凡例)○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別表５　　　　　　　　　　　　　　　自主検査等チェック票（消防用設備）

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 ⑵ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例：物品の集積など） ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例：物品の集積など） ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備（固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」、「ハロゲン化物消火設備」、「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 ⑶ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障壁となるような物がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機の周辺に警戒区域表を示した図面を備えているか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 ⑷ ガス漏れ検知器に変形、破損、腐食等はないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機の外形に変形、破損、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 操作上障害となる物がないか。 ⑶ 押ボタンの保護版に破損、変形、損傷、脱落等はないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 放送ができるか。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 ⑶ 外箱、及び表示面は、変形、損傷、脱落、破損等がなく、かつ適正な取付状態であるか。 ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものはないか。 ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ⑶ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものはないか。 ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 ⑷ 放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 排煙設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置の付近に操作の障害となる物がないか。 |  |

(備考)不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。（凡例）○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別表６　　　　　　　　　　　　　　　消防用設備等点検計画表

| 点検実施年月日 及び点検の区分 消防用設備等の種類 | 点検実施月日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
| 消火器 | １月 ７月 |  |
| 屋内消火栓設備 | １月 ７月 | ７月 |
| スプリンクラー設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 自動火災報知設備 | １月 ７月 | ７月 |
| ガス漏れ火災報知設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 放送設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 避難器具（救助袋） | １月 ７月 | ７月 |
| 誘導灯 | １月 ７月 |  |
| 連結送水管 | １月 ７月 | ７月 |
| 排煙設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 自家発電設備 | １月 ７月 | ７月 |

※消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

| 点検設備業者 | ○○○○消防設備㈱ |
| --- | --- |
| 住 所 | ○○市○○、○○番○○号 |
| 電話番号 | ○○○○（○○）○○○○ |

別表７　　　　　　　　　　自衛消防隊の編成と任務（記載例）

| 自衛消防隊長 代表取締役社長 （自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 自衛消防副隊長 防火管理者 （隊長を補佐し、隊長が不在のときは、その任務を代行する。） 地区隊長 （担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長（本部）への報告連絡を行う。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 の 編 成（平常時） |  |  |  |
| １階地区隊長 通報連絡担当 ３階地区隊長 通報連絡担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 初期消火担当 初期消火担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 避難通動担当 避難通動担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 安全防護担当 安全防護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 応急救護担当 応急救護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ ２階地区隊長 通報連絡担当 ５階地区隊長 通報連絡担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 初期消火担当 初期 消火担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 避難通動担当 避難通動担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 安全防護担当 安全防護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 応急救護担当 応急救護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ |  |  |  |
| 平 常 時 の 任 務 |  | 警戒宣言発令時 の組織編制 | 警戒宣言発令時の任務 |
| 通報連絡担当 | 消防署への通報及び通報の確認 館内への非常放送並びに指示命令の伝達 関係者への連絡 | 通報連絡担当は、情報収集担当として編成する。 | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火担当 | 出火場所への急行 消火器等による初期消火 | 消火担当は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講ずる。 |
| 避難誘導担当 | 出火時における避難者の誘導 負傷者及び逃げ遅れ者の確認 非常口の開放並びに開放の確認と物品の除去 | 避難誘導担当は、平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全防護担当 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護担当は、点検担当として編成する。 | 上記の消火担当と同じ。 |
| 応急救護担当 | 応急救護所の設置 負傷者に対する応急処置 救急隊との連携、情報の提供 | 救護担当は、応急措置担当として編成する。 | 危険箇所の補強、整備を行う。 |

別表８〔ホテルの編成例〕　　　自衛消防隊の編成と任務（休日・夜間等）

| 自衛消防隊の編成 |  |  | 警戒宣言時の体制（該当・非該当） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担 当 者 等 |  | 任 務 | 警戒宣言発令時の組織編制 | 警戒宣言発令時の任務 |
| 最高 責任者 (隊長) | ナイト マネージャー | １ 初動措置全般の指揮 ２ 避難開始の決定、避難人員の確認及び災害の状況把握 ３ 消防隊への情報の提供 ４ その他災害の指揮を統制する上で必要な事項 | 警戒本部の本部長の代行として編成する。 | １ 本部長への連絡 ２ 警戒本部の設置 ３ テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 連絡通報担当 | １階フロント係員 ２階客室係員 ３階客室係員 ４階客室係員 ５階客室係員 | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 管内への非常放送及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡(緊急連絡一覧表による) | 通報連絡担当は、情報収集担当として編成する。 | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期 消火担当 | １階フロント係員 ２階客室係員２人 ３階客室係員２人 ４階客室係員２人 ５階客室係員２人 | １ 出火場所への直行 ２ 消火器等による消火作業 | 初期消火担当は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講ずる。 |
| 避難 誘導担当 | １階フロント係員 ２階客室係員２人 ３階客室係員２人 ４階客室係員２人 ５階客室係員２人 | １ 出火時における避難者の誘導 ２ 負傷者及び逃げ遅れ者の確認 ３ 非常口の開放並びに開放の確認と物品の除去 | 避難誘導担当 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全 防護担当 | １階調理室員 ２階客室係員 ３階客室係員 ４階客室係員 ５階客室係員 | １ 水損防止、電気、ガス等の安全措置 ２ 防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護担当は,点検担当として編成する。 | 上記の初期消火担当の任務に同じ。 |
| 応急 救護担当 | １階調理室員 ２階客室係員 ３階客室係員 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者に対する応急処置 ３ 救急隊との連携,情報の提供 | 応急救護担当は、応急措置担当として編成する。 | 危険箇所等の補強、整備を行う。 |

別表９　　　　　　　　　　　　防火管理業務の委託状況表　　　（平成○○年○○月○○日）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  | ※用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※管理者区分 |  | 所・管・占 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※選任区分 |  | 単独 共同 重複 |
| 再受託者の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |
| 氏 名（名称） 住所（所在地） 電話番号 担当事務所 所在地 電話番号 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習終了証番号〕 〔教育計画〕 |  |  |  |  | ○○○管理㈱ 代表取締役 ○○○○ 福岡市○○町○○、○○番地 ０９２－○○－○○○○ 久留米営業所 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |  | ○○警備㈱ 代表取締役 ○○○○ 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ 瀬高営業所 みやま市瀬高町○○、○○番地 ０９４４－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |
| 受託者の行う防火管理業務範囲及び方法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ 定期的な巡回 ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 □ 同左 □ その他（巡回警備） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  | １階防災センター |  | 地下１階監視室 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  | 営業時間内 |  | 常時１名 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | 全域 |  | 全域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | 24時間体制 |  | 8時○○分～18時○○分まで |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 通 報 登 録 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認作業 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 - 初期消火 □通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

（備考）１　｢受託者の行う防火管理業務の範囲｣については該当する項目の□にレ印をふすこと。

２　※欄は記入しないこと。

別記１　　　　　　　　　　　放　　　送　　　文

１　放送文例（火災時）

⑴　暗号放送文例

自衛消防隊員や従業員のみにわかる暗号文による放送

「ハワイ観光団の皆さん、時間ですので至急○○階エレベーター前へおいでください。」

⑵　一般向け放送文例

「お客様にお知らせいたします。

○階の○○で火災が発生しました。

係員の指示に従い、○○側の階段を使って避難してください。」

２　放送文例（地震時）

⑴　自衛消防隊員や従業員のみにわかる暗号文による放送

ア　地震予知判定会招集時

「東海視察団の御一行がまもなくご到着になります。関係者の方は○○にお集まりください。」

イ　警戒宣言発令情報

「東海視察団の御一行が到着いたしました。関係者の方は、至急○○にお集まりください。」

⑵　一般向け放送文例

ア　地震予知判定会招集時

「お客様に地震予知情報をお知らせいたします。

只今、東海地震に関する判定会が招集されたとのニュースが入りました。

この判定会は、東海地方の地震観測データーに異常が現れ、これが大地震に結びつくかどうかを地震の専門家により判定するものです。

この結論が出るまでには、あと数時間程度かかる見込みです。今のところ、地震が発生するおそれがあるかどうかは、わかっておりませんが、詳しい情報が入り次第、お知らせいたします。」

イ　警戒宣言発令情報

「お客様にお知らせいたします。

本日、○時○分、東海地震についての警戒宣言が発令されました。

警戒宣言の内容は。只今から数時間から２～３日以内に東海地方を中心とする地震が発生するおそれがあるとのことです。

本日の興行は、中止といたしますので、係員の誘導に従い、落ち着いて、ご退場ください。」

別記２　　　　　　　　　　　　ガス漏れ事故防止対策

第１節　日常におけるガス漏れ事故防止対策

（ガス会社が行う定期点検等の立会い）

第１条　防火管理者等は、ガス会社等が行う定期点検に立会い、状況の確認に努める。

（ガス施設に関する資料及び資機材の整備点検）

第２条　防火管理者は、ガスによる事故を考慮し、ガス配管図面、設備器具設置図及びガス漏れ検知器等の資機材を防災センターに配置する。

２　前項の資機材は、点検整備しておく。

第２節　ガス漏れ時の応急措置対策

（ガス漏れ覚知時の措置）

第３条　防火管理者は、ガス漏れの通報又はガス漏れ火災警報設備等の作動によりガス漏れを覚知した場合は、次に定める必要な措置をとる。

⑴　ガス臭気の通報があった場合、防災センター勤務員は、ガス漏れ場所のガス臭気の程度及び行った措置等について聴取し、必要に応じて放送する。

⑵　防災センター勤務員は、ガス漏れ火災警報設備等の作動したことを放送する。また、検知器の作動したところの従業員等は、、その状況を防災センターに報告する。

⑶　ガス臭気の通報があった場合、防災センター勤務員は、ガス漏れ検知器等を携帯し、直ちにガス漏れ区域に直行し、その状況を防災センターに報告する。

（通報連絡）

第４条　防災センター勤務員は、ガス漏れを確認後、直ちに○○ガス○○営業所（電話番号○○○○（○○）○○○○）及び消防機関（１１９番）へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、放送設備により必要に応じた周知手段をとる。

（火気設備器具の使用停止と喫煙等の禁止）

第５条　防災センター勤務員は、ガス漏れが発生又は爆発した場合、下記の内容を放送する。

⑴　ガス器具のほか、電熱器を含むすべての裸火の使用禁止

⑵　喫煙の禁止

⑶　スイッチ操作の禁止

⑷　電動シャッター等の操作及び火花を生ずるおそれのある作業又は行為の禁止

（避難誘導）

第６条　ガス漏れが発生又は爆発した場合、自衛消防隊長は時機を失することなく顧客に避難の指示をするとともに、火災時の自衛消防活動と同様の避難誘導態勢をとる。

（緊急遮断弁等の閉止）

第７条　ガス会社の職員又は消防隊到着以前の緊急遮断弁等の閉止は、次の場合とする。

⑴　火災が延焼拡大中である場合

⑵　爆発事故があって、ガス配管が損傷している可能性がある場合

⑶　広い範囲にわたってガス臭気があり、多量のガス漏れのおそれがある場合

⑷　救助救急活動が必要な場合

⑸　その他

２　緊急遮断弁等の閉止は、自衛消防隊長が事故状況を総合的に判断して決定し、操作は防災センター勤務員が行う。ただし、夜間、休日等の場合は、防災センター勤務員の責任者がこれを判断し決定する。

３　緊急遮断弁等を閉止した場合、防災センター勤務員は、次の措置を実施する。

⑴　遮断弁を閉止したことを、ビル内に放送し、伝達するとともに関係機関へ通報する。

⑵　一旦停止した遮断弁は、安全が確認されるまで開放しない。

（漏えいガスの排除）

第８条　漏えいガスの排除にあたっては、窓等の開放による自然換気を原則として拡散排除に努める。

（立入禁止区域の設定）

第９条　立入禁止区域を設定する時期及び範囲、設定要領については、次による。

⑴　立入禁止区域を設定する時期は、ビル内のガス漏れの状況及び避難状況を勘案してできる限り早い時期に設定する。

⑵　立入禁止区域の範囲は、避難を指示した範囲とし、その区域にある出入口付近等爆発による影響があると思われる部分を判断のうえ、禁止区域を設定する。

⑶　立入禁止区域の設定にあたっては、ロープ及び標識等により表示し、区域を明示する。

（消防隊及びガス会社への情報提供）

第１０条　消防隊及びガス会社の社員が到着したときは、事故内容及び措置についての情報を次により提供する。

⑴　漏えい箇所のガス濃度及び拡散範囲

⑵　爆発の有無、発生箇所および被害の状況

⑶　緊急遮断等ガス供給停止の有無及び停止箇所

⑷　火気使用設備器具等の使用停止及び電源遮断の状況

⑸　避難誘導の状況

⑹　死傷者及び逃げ遅れた者の有無と人数

⑺　自衛消防隊の活動状況

（緊急遮断弁を閉止した場合における復旧の際の留意事項）

第１１条　緊急遮断弁を閉止した場合、ガスを使用している施設にあっては、次の事項を遵守しなければなならない。

⑴　器具栓、元栓及びメーターコックをすべて閉止し、ガス会社の許可があるまでこれを操作してはならない。

⑵　関係機関又は防災センターからの指示があるまで、一切の火気を使用しない。

第３節　教育及び訓練

（教育の実施）

第１２条　ガス漏れ事故防止対策の教育は、防災教育の時期に合わせて実施するものとし、実施内容は次による。

⑴　ガス爆発の影響範囲に関する知識

⑵　ガス漏えい時の措置

⑶　ガス漏れ火災警報設備の機能

⑷　ガス漏れ検知器の取扱要領

⑸　緊急遮断弁の位置及び閉止の基準等

⑹　その他必要な事項

（訓練の実施）

第１３条　ガス漏れ事故防止対策の訓練は、自衛消防訓練の時期に合わせて実施するものとし、実施内容は次による。

⑴　通報伝達

⑵　爆発防止措置

⑶　顧客等の避難誘導

⑷　ガス漏えい箇所の確認

⑸　緊急遮断弁の閉止操作

⑹　立入禁止区域設定

⑺　救助、救急

⑻　救護所の設営及び負傷者の状況等情報収集、報告

⑼　その他

附　則

１　この対策は、平成○○年○○月○○日から適用する。

別記３　　　　　　　　　　　防火管理業務実施計画

「消防計画」に基づき、○○○○㈱の防火担当責任者○○ ○○及び従業員は、当事業所において下記事項を適正に実施します。 １ 防火担当責任者は、消防用設備等の自主点検及び火気関係並びに避難施設関係の概ね次の項目について、自主検査をします。 ⑴ 廊下、階段に避難障害となる物品を置いていないか。 ⑵ 防火戸の周囲に閉鎖障害となる物品を置いていないか。 ⑶ ガス器具等のホースに老化・損傷はないか。 ⑷ 電気器具の配線に老化・損傷はないか。 ⑸ 電気器具はタコ足配線となっていないか。 ⑹ タバコの吸殻の処理は適切か。 ⑺ 終業時に火気の確認は行ったか。 ２ 火災等の災害発生時は、下記の表に基づき行動します。 防火管理者 通報連絡担当 ・１１９番通報をする。 ○○ ○○ ・防火管理者に連絡をする。 防火担当責任者 初期消火担当 ・水バケツ、消火器等による初期消火をする。 ○○ ○○ ○○ ○○ 避難誘導担当 ・従業員等を安全な場所に誘導する。 ○○ ○○ ○○ ○○ ３ 建物内の他の部分から火災が発生した場合は、防火管理者の指揮の下に相互に連絡・協議して自衛消防活動を行います。 ４ 防災教育 防火担当責任者は、「防火の手引き」などを作成し、必要の都度、従業員等に教育を行います。 ５ 休日・夜間等に火災等が発生した場合の緊急連絡先 氏名 ○○ ○○ 電話番号 ○○○○－○○－○○○○

別記４　　　　　　「集客施設等におけるパニック防止７つのポイント」作成資料

| ①情報収集方法 | （ポイント１）施設内・外の安全・安心情報を迅速、的確に収集する。 |
| --- | --- |
|  | （収集内容） 施設内・外の被害情報、火災の有無、鉄道・道路の被害・運行状況、帰宅支援 情報、情報取得方法など個別的な情報を得るための情報等を収集する。 （収集方法） 施設内： 巡回による確認の徹底、携帯電話等による迅速な報告、テナントビ ルについては被害情報連絡責任者の設置 施設外：ア 市町村・交番・消防署 イ メディアからの収集（テレビ・ラジオ＝マス・メディア各局とと もに、コミュニティ局からも収集する。） ウ インターネット(各都道府県の防災ホームページ),パソコン通信等 エ 高層ビルの上部階など近隣施設と連携した情報収集体制の構築、連絡員の派遣 |
| ②情報提供方法 | （ポイント２） 安全・安心情報を、施設内の買物客等に適時・的確に提供するとともに、施 設外の通行人に対しても可能な限り提供する。 |
|  | （提供内容） 施設内・外の被害情報、火災の有無、鉄道・道路の被害・運行状況、帰宅支援 情報、情報取得方法など個別的な情報を得るための情報のほか、災害発生時の行 動要領を提供する。 （提供手段）ア 平 常 時 公演・上演の前の事前案内 イ 地震発生時 テレビ・ラジオ等の館内放送、校内放送、連絡ボード、情報連絡員、インフォメーションの設置、掲示、拡声器、非常放送設備 |
| ③避難誘導 場所 | （ポイント３） 状況に応じて、施設内又は施設外に安全に避難誘導する場所を確保する。 |
|  | （誘導場所） 状況に応じて ア 施設内で、余震、火災等からの身の安全を図れる場所（例：宴会場、ロビー） イ 施設外で、一時集合場所、避難場所など安全に誘導できる場所を定めておく必要がある。 |
| ④避難誘導方法 | （ポイント４） 避難者が不安を持たず、安全確保のために適切に行動できるように避難誘導 するとともに、その後の帰宅行動が一時に集中することのないよう働きかける。 |
|  | （誘導方法）ア 避難誘導担当が避難場所先まで誘導する。地図を配布する。 イ 避難誘導線の安全を確認の上、避難誘導する。 ウ 子供、お年寄り、女性など災害弱者となる人々が多く利用していることに配 慮した避難誘導を行う。 （誘導設備） 避難口・避難階段を明示した館内図の掲示、避難場所等の掲示、構内放送、連 絡ボードの設置、インフォメーションの設置、包装紙への掲載 （誘導道具） 構内放送、拡声器、非常放送設備、懐中電灯 |
| ⑤安否確認方法の周知 | （ポイント５） 通信手段の確保状況に配慮しつつ、家族等との安否確認方法を周知する。 |
|  | （周知内容） 通信手段の確保状況に配慮しつつ、日本電信電話㈱「災害伝言ダイヤル」を周 知する。 （周知手段）ア 平常時 公演前・上演前の事前案内、リーフレットの配布 イ 地震発生時 構内放送、連絡ボードの設置 |
| ⑥相談,救護 保護方法 | （ポイント６） 施設内のけが人の救護、病弱者、子供・お年よりの保護を行うほか、施設外 の被災者に対しても可能な限り救護、保護を行う。 |
|  | （相談、救護 ア 相談・案内体制を作る。 保護法法） イ 水・食料、トイレ、救護体制を確保する。(施設内診療所、厚生施設の提供)。 なお,本格的な医療救護は県及び市が,一定期日以後の保護については市が行う。 |
| ⑦事業所施設間の連携 | （ポイント７） 施設間で相互に助け合う。 |
|  | （連携ルール） 地域の集客施設等間で、避難する場所の相互提供、水・食料の相互支援、情報交換体制を築く。 |

別紙１　　　　　　　　　　　防災の手引き（新入社員用）

〔消防計画について〕 ○○○○ の消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。 〔消火器について〕 １ 消火器の設置場所を覚えてください。 消火器が設置されている場所を自分の持ち場から近い順に２か所以上覚えてください。 ２ 消火器の使い方を覚えてください。 使い方は消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。 〔火気設備器具について〕 １ 火気設備器具の周辺には、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは必ず消してください。 ３ 火気設備器具にある取り扱い上の注意事項を守り、故障または破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は、必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ごみの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取り扱いについて〕 １ 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に中止してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には、避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール箱等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室など使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 １１９番に連絡します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器等を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 ２ 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 〔その他〕 １ 厨房の天蓋やダクトに油かすが溜まることがないように、グリスフィルター等は定期的に清掃してください。（厨房がある店舗等） ２ サウナ室内の熱源周辺の下地板が、熱により異常に変色していないか定期的に確認してください。（サウナが設置してある施設等） ３ 飲酒しているお客が多いので、喫煙管理を徹底してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等） ４ 酩酊客を優先して避難誘導してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等）

別紙１－２　　　　　　　　　　　　各用途の特性

その他欄の例示のほか、下記に掲げた各用途別の特性を参考にして、事業所の実態に応じて実施する内容を、その他欄の下線を引いた部分に記入します。

１ 劇場、映画館、公会堂等（政令別表第１(1)項） ○ 舞台及び客席は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、持ち込まないようにしてください。 - 楽屋の喫煙管理を徹底してください。 - 定員以上のお客を入れないようにしてください。 ２ キャバレー、ナイトクラブ等（政令別表第１(2)項イ） ○ ソファー、いすの背もたれ等に、タバコの火種が落下していないか、閉店後確認してください。 ○ カーテン等により、非常口が見えなくなることのないようにしてください。 ○ 従業員の対応に不満を持ち放火されることもあるので、トラブルがあった場合は、監視を強化してください。 ○ 火災発生時には、直ちに音楽放送を中止してください。 ３ 遊技場等（政令別表第１(2)項ロ） ○ 吸殻がむやみに捨てられやすいので、吸殻の回収は、一定時間ごとに行い、他のゴミと一緒に処理しないように分別処理してください。 ○ 従業員更衣室、雑品倉庫などの施錠を確認してください。 ○ 火災発生時には、直ちに音楽放送を中止してください。 ○ 避難の障害となるゲーム機械は、通路、出入口付近には置かないでください。 ４ 飲食店等（政令別表第１(3)項） ○ 避難通路は、有効幅員１．２ｍ以上を確保するようにしてください。 ○ 閉店後の喫煙管理を徹底してください。 ５ 物品販売店舗等（政令別表第１(4)項） - 避難通路上へのはみ出し陳列（ワゴン、平台、ハンガーなど）は、行わないでください。 ○ 階段、廊下等への出入口付近には、商品等は絶対に置かないでください。 ○ 階段室、通路、廊下等の避難の経路には、商品等は絶対に置かないでください。 ○ 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 ○ 売場及びお客の出入りする部分は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、持ち込まないようにしてください。 ○ 屋上広場は、一時的な避難広場となっています。 ６ 旅館、ホテル等（政令別表第１(5)項） ○ 宿泊客のチェックアウト後と宴会終了後に客室の押入れ、宴会場のゴミ入れなどにタバコの吸殻がないかを確認してください。 ○ 宿泊客に対し、廊下・階段等での禁煙を指導してください。 ○ 宿泊客のチェックアウト後は、早期に室内を点検し、施錠してください。 ○ 避難口（出入口）を開放し、避難口まで宿泊客を誘導します。 ○ 避難経理図を掲出されているか確認してください。 ○ 火災は発生した場合は、1部屋ごとに逃げ遅れがないかを確認してください。 ○ 宿泊客のチェックイン時に、防災設備の活用方法や避難方法を説明してください。 ○ 挙動不審な者に対しては、声をかけ宿泊客であるかを確認してください。 ７ 病院、診療所等（政令別表第１(6)項イ） ○ 患者が使用した灰皿の吸殻を定期的に回収してください。 ○ 危険物品（アルコール類など）を使用するときは、防火管理者の承認を得てください。 ○ 体の不自由な患者等を最優先して避難誘導します。 ８ その他の用途及び共通事項等 ○ 油ボロ類は、他の可燃性のゴミくずと一緒にしないように分別処理してください。 ○ 子供の手の届くところに、マッチ、ライターなどを置かないでください。 ○ お客の混乱防止を図るため、お客が動揺しないように大声で、はっきり指示してください。 上記のお客は、各用途により、適宜、「宿泊者」「患者」「従業員」等に置き換えてください。

別紙２　　　　　　　　　　　防災の手引き（従業員用）

〔消防計画について〕 当事業所の消防計画を再確認してください。 消防計画の確認項目 １ 通報連絡担当者（○○○○、○○○○） ２ 初期消火担当者（○○○○、○○○○、○○○○） ３ 避難誘導担当者（○○○○、○○○○、○○○○） ４ 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか。（○○○○） ５ 定期の自主検査は誰が実施担当者ですか。（○○○○） 〔火気設備器具について〕 １ 火気設備器具の周辺には、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは必ず消してください。 ３ 火気設備器具にある取り扱い上の注意事項を守り、故障または破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は、必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ごみの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取り扱いについて〕 １ 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に中止してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には、避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール箱等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室など使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 ４ 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 １１９番に連絡します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器等を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 ２ まず、身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 〔その他〕 １ 厨房の天蓋やダクトに油かすが溜まることがないように、グリスフィルター等は定期的に清掃してください。（厨房がある店舗等） ２ サウナ室内の熱源周辺の下地板が、熱により異常に変色していないか定期的に確認してください。（サウナが設置してある施設等） ３ 飲酒しているお客が多いので、喫煙管理を徹底してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等） ４ 酩酊客を優先して避難誘導してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等）

別紙２－２　　　　　　　　　　　　各用途の特性

その他欄の例示のほか、下記に掲げた各用途別の特性を参考にして、事業所の実態に応じて実施する内容を、その他欄の下線を引いた部分に記入します。なお、〔消防計画について〕の欄の（ ）内は、防災教育を実施するときに、従業員に記入させる等して活用します。

１ 劇場、映画館、公会堂等（政令別表第１(1)項） ○ 舞台及び客席は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、持ち込まないようにしてください。 - 楽屋の喫煙管理を徹底してください。 - 定員以上のお客を入れないようにしてください。 ２ キャバレー、ナイトクラブ等（政令別表第１(2)項イ） ○ ソファー、いすの背もたれ等に、タバコの火種が落下していないか、閉店後確認してください。 ○ カーテン等により、非常口が見えなくなることのないようにしてください。 ○ 従業員の対応に不満を持ち放火されることもあるので、トラブルがあった場合は、監視を強化してください。 ○ 火災発生時には、直ちに音楽放送を中止してください。 ３ 遊技場等（政令別表第１(2)項ロ） ○ 吸殻がむやみに捨てられやすいので、吸殻の回収は、一定時間ごとに行い、他のゴミと一緒に処理しないように分別処理してください。 ○ 従業員更衣室、雑品倉庫などの施錠を確認してください。 ○ 火災発生時には、直ちに音楽放送を中止してください。 ○ 避難の障害となるゲーム機械は、通路、出入口付近には置かないでください。 ４ 飲食店等（政令別表第１(3)項） ○ 避難通路は、有効幅員１．２ｍ以上を確保するようにしてください。 ○ 閉店後の喫煙管理を徹底してください。 ５ 物品販売店舗等（政令別表第１(4)項） - 避難通路上へのはみ出し陳列（ワゴン、平台、ハンガーなど）は、行わないでください。 ○ 階段、廊下等への出入口付近には、商品等は絶対に置かないでください。 ○ 階段室、通路、廊下等の避難の経路には、商品等は絶対に置かないでください。 ○ 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 ○ 売場及びお客の出入りする部分は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、持ち込まないようにしてください。 ○ 屋上広場は、一時的な避難広場となっています。 ６ 旅館、ホテル等（政令別表第１(5)項） ○ 宿泊客のチェックアウト後と宴会終了後に客室の押入れ、宴会場のゴミ入れなどにタバコの不始末がないかを確認してください。 ○ 宿泊客に対し、廊下・階段等での禁煙を指導してください。 ○ 宿泊客のチェックアウト後は、早期に室内を点検し、施錠してください。 ○ 避難口（出入口）を開放し、避難口まで宿泊客を誘導します。 ○ 避難経理図を掲出されているか確認してください。 ○ 火災が発生した場合は、1部屋ごとに逃げ遅れがないかを確認してください。 ○ 宿泊客のチェックイン時に、防災設備の活用方法や避難方法を説明してください。 ○ 挙動不審な者に対しては、声をかけ宿泊客であるかを確認してください。 ７ 病院、診療所等（政令別表第１(6)項イ） ○ 患者が使用した灰皿の吸殻を定期的に回収してください。 ○ 危険物品（アルコール類など）を使用するときは、防火管理者の承認を得てください。 ○ リネン室、パントリー、雑品倉庫等を使用しないときは、施錠してください。 ○ 体の不自由な患者等を最優先して避難誘導します。 ８ その他の用途及び共通事項等 ○ 油ボロ類は、他の可燃性のゴミくずと一緒にしないように分別処理してください。(作業場等) ○ 子供の手の届くところに、マッチ、ライターなどを置かないでください。(保育園等) ○ お客の混乱防止を図るため、お客が動揺しないように大声で、はっきり指示してください。（全用途） 上記のお客は、各用途により、適宜、「宿泊者」「患者」「従業員」等に置き換えてください。