消防計画（例） 平成 年 月 日

第１ 目的及び適用範囲

この消防計画は、消防法第８条に基づき における防火管理上必要な業務を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。この計画で定めたことは、居住者全員が守らなければならない。

第２ 防火管理者等の業務について

防火管理者は、次に掲げる業務を行う。 １ 消防計画の作成、変更 ２ 消防署への必要事項の届出、報告 ３ 居住者への火災予防対策及び火災発生時に近隣者が行うべき行動の呼び掛け ４ 建物、階段等の自主点検の実施 ５ 消防用設備等の点検及び維持管理 ６ 共用部分の火気の使用及び取扱いに関する監督 ７ 消火、通報、避難訓練の実施と居住者に対する消防訓練参加の呼び掛け ８ 消防署から配布された火災予防広報紙の配布、回覧 ９ その他 防火担当責任者は とし防火管理者の補佐、防火管理者への連絡 管理人室等の鍵の管理を行う。

第３ 居住者が行う防火管理対策について

居住者は、自己の責任において、次の対策を行う。 １ 住戸内（各家庭）における火気の使用及び取扱に十分注意する。 ２ 住戸出入口防火戸の閉鎖機能を維持管理する。 ３ バルコニーに避難障害となる物を置かない ４ 階段・通路等の共用部分に燃えやすい物及び避難障害となる物を置かない。 ５ 消防用設備等の設置場所、使用方法を確認する。 ６ 消防用設備等の周囲における使用障害となる物を置かない。 ７ 放火を防止するため、建物の周囲や共用部分に燃えやすいものを置かない。

| ８ その他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第４ 火災が発生した場合の行動について |  |  |
| １ 火災を発生させた場合又は火災を発見した居住者は、大声で他の居住者に知らせる。 ２ 119番通報は、火災を発生させた者又は他の居住者が協力して行う。 ３ 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。 ４ 消火できないときは直ちに避難する。 ５ 玄関から避難できない場合にあっては、バルコニーの仕切板を破壊して隣戸から安全な場所へ避難を行う。 ６ その他 避難する場合はエレベーターを使用しない。 |  |  |
| 第５ 地震時の行動について |  |  |
| １ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 ２ 地震が発生した場合は、使用中の火気の消火を行う。 ３ 各設備器具は、安全を確認した後使用する。 ４ その他 地震に備えて非常持ち出し品（懐中電灯、携帯ラジオ、非常食、救急医薬品等）の準備 家具、電気製品等の転倒落下防止措置を行う。 |  |  |
| 第６ 訓練について |  |  |
| １ 防火管理者は、居住者に対して消防用設備等の設置場所及び使用方法、避難経路等の周知徹底を図る。 ２ 居住者は町会、自治会等が実施する地域の訓練に積極的に参加して訓練を行う。 ３ 居住者は、消火器を用いた消火訓練を積極的に行う。 ４ その他 訓練は毎年 月頃実施する。 |  |  |
| 第７ 消防用設備等の法定点検及び報告について |  |  |
| １ 消防用設備等は、点検設備業者に委託して行うものとし、防火管理者がその結果を受け、 年に１回消防長に報告する。点検の結果不備欠陥がある場合は、防火管理者は管理権原に報告し、改修しなければならない。 ２ その他 |  |  |
| 第８ その他 |  |  |
| 第９ 防火管理業務の一部委託について 〔 該当 ・ 非該当 〕 |  |  |
| 受託者の氏名・住所等 | 職・氏名（名称） 住所等（所在地） |  |
| 防火管理者の状況 | 防火管理者氏名、住所等 教育担当者講習修了者職・氏名、教育計画 |  |
| 防火管理業務の委託状況 | 委託範囲 委託業務実施方法 | □常駐・□巡回・□遠隔監視 |
| 第１０ 避難経路図 （※必要に応じて図面等を添付して下さい） |  |  |