○○○○学校 消防計画

令和○○年○○月○○日

（目的）

- この計画は、消防法第８条第１項に基づき、○○○○学校の防火管理業務につ

いて必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

- この計画は、○○○○学校に勤務（登校）し、又は出入りするすべての者に適

用する。

２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この

計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正な業務を実施しなければならない。

（防火管理業務の一部委託について）

第３条　委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより管理権原者・防火管理者・自衛消防隊長等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

２　受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告するものとする。

３　防火管理業務の委託状況は、別表○「防火管理業務の委託状況表」のとおりとする。

（管理権原者の業務と権限）

- 管理権原者は、○○○○学校の防火管理業務について、すべての責任を持つも

のとする。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行

できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は、防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された

場合は、速やかに改修しなければならない。

（防火管理者の業務と権限）

- 防火管理者は、この計画の作成及び実行についてすべての権限を持って、次の

業務を行うものとする。

⑴　消防計画書の作成又は変更

⑵　消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

⑶  火災予防上の自主検査の実施と監督

⑷  防火対象物の法定点検の立会い

⑸  消防用設備等の法定点検・整備時の立会い

⑹  改修工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

⑺  火気の使用、取り扱いの指導、監督

⑻  収容人員の適正管理

⑼  職員等に対する防災教育の実施

⑽　防火担当責任者及び火元責任者に対する指導、監督

⑾　管理権原者への提案や報告

⑿　放火防止対策の推進

⒀　その他防火管理上必要な業務

（消防長への届出及び連絡等）

第６条　管理権原者は、次に掲げる業務について消防長への届出及び報告をしなければ

ならない。

| 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |
| --- | --- |
| １ 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき |
| ２ 消防用設備等点検結果報告 | １年又は３年に１回 |
| ３ 防火対象物点検結果報告 | １年に１回 |
| ４ 消防用設備等設置届出 | 設置、増設、改設、移設したとき |
| ５ 少量危険物・指定可燃物届出 | 貯蔵又は取扱いをするとき |
| ６ 火を使用する設備の届出 | 設置するとき |

２　防火管理者は、次に掲げる業務について消防長への届出、報告及び連絡をしなけれ

ばならない。

| 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |
| --- | --- |
| １ 消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は、次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 |
| ２ 消火・避難訓練通知書 | 自衛消防訓練を実施するとき |
| ３ 禁止行為の解除承認申請 | 喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込を禁止されている場所においてこれらの行為を行おうとするとき |

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第７条　管理権原者は、消防長へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。

（日常の火災予防）

- 日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため、防火管理者

のもとに、各階又は区域ごとに防火担当責任者及び火元責任者を別表１のとおり編成する。

２　防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者が行う日常の任務は、別表１「日常の火災予防を行う担当者と日常の注意事項」のとおりとする。

３　別表第１は、各職員等に配布し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。

４　防火管理者は、定期的に担当者に直接質問し、担当者の任務の確認を行う。

（自主的に行う検査・点検）

第９条　火災予防上の自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行うものとする。

⑴　日常的に行う検査は、別表２の『自主検査チェック表（日常）「火気関係」』及び別表３の『自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」』に基づき各担当区域の火元責任者がチェックする。

ア　「火気関係」のチェックは、毎日終業時に行う。

イ　「閉鎖障害等」のチェックは、一日２回行う。

⑵　定期的に行う検査は、別表４の「自主検査チェック票（定期）」に基づき、各担当区域の防火担当責任者がチェックする。

ア　実施時期は、４月と１０月の年２回とする。

⑶　その他

ア　防火管理者は、定期的に自主検査の実施状況を確認するものとする。

イ　消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、

防火管理者が確認、検査を実施する。

（消防用設備等の自主点検）

第１０条　消防用設備等は、法定点検のほかに自主点検を実施する。

⑴　自主点検は、別表５の「消防用設備等自主点検チェック票」に基づき、防火担当責任者がチェックする。

⑵　実施時期は、１月と７月の年２回とする。

（防火対象物の法定点検及び消防設備等の法定点検）

第１１条　防火対象物及び消防用設備等の法定点検を次のとおり実施する。

⑴　防火対象物の法定点検は、○○○防災㈱に委託して実施する。

⑵　消防用設備等の法定点検は、○○○防災㈱に委託して別表６により実施する。

⑶　防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の点検実施時に立会わなければならない。

⑷　建築基準法に定める定期調査（以下、「定期調査」という。）を行い、建物の維持管理に努めるものとし、防火管理者は、定期調査実施時に立会わなければならない。

（報告等）

第１２条　自主検査、自主点検及び法定点検を実施した場合は、定期的に防火管理者に報告するものとする。ただし、不備、欠陥がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。

２　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し、改修するものとする。

３　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立するものとする。

（職員等が守るべき事項）

第１３条　職員及び防火管理業務の一部を受託する○○警備保障の警備員は、火災予防及び火災等の緊急時の消火、避難等を適正に実施できるよう、次の事項を遵守しなければならないものとする。

⑴　職員等は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの

防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

ア　廊下、階段及び通路等には、避難の障害となる物品を置かないこと。

イ　階段等への出入口に設けられている防火戸の開閉（常に閉まっている扉及び熱・煙等により自動的に閉まる扉）を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去すること。

ウ　防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は、直ちに除去すること。

エ　前ウにより物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者又は火元責任者に報告すること。

オ　担当階の非常口等の管理状況について常に確認しておくこと。

カ　担当階の非常口等のマスターキーの管理について常に確認しておくこと。

⑵　火気管理等

ア　喫煙管理について、常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時に全員が吸殻の点検を行うこと。

イ　喫煙は、指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わないこと。

ウ　終業時等には、必ず灰皿の整理及び火気設備器具等の熱源の遮断等の安全確認をすること。

エ　火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認すること。

オ　火気設備器具は、指定された場所で使用するとともに、器具等の本来の目的以外に使用しないこと。

カ　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しないこと。

キ　危険物品は、持ち込まない、持ち込ませないこと。

ク　その他

⑶　防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

ア　指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき

イ　各種火気設備器具を新設又は増設等するとき

ウ　危険物品を使用するとき

エ　その他火災予防上必要な事項

⑷　放火防止対策

ア　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物をおかないこと。

イ　物置、空室、倉庫等に施錠を行うこと。

ウ　建物内外の整理整頓を行うこと。

エ　火元責任者又は最終帰宅者による火気と施錠の確認を行うこと。

オ　その他

①　警備員による巡回は、定期的又は必要に応じて行う。

②　裏口から出入りするもののチェックを行う。

③　始業時に従業員等に対して、放火防止の教育を行う。

（防火管理者が守るべき事項）

第１４条　防火管理者が守るべき事項は、次のとおりとする。

⑴　収容人員の管理

ア　防火管理者は、収容能力を把握し、過剰な人員が入校しないように職員に徹底する。

イ　臨時に、催事会場などの開設に伴い、混雑が予想されるときは、入場規制を行うとともに、避難経路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置をとる。

ウ　通学する児童・生徒の人員をチェックし、事務室の掲示板に記入し、収容人員を常時把握する。

カ　集会のため会議室等に多数の人員を収容する場合は、避難誘導員の配置と必要に応じて入室の制限を行う。

⑵　工事中の安全対策の樹立

ア　防火管理者は、工事を行うときは工事中の安全対策を樹立する。また、工事を行うときは必要により、｢工事中の消防計画｣を消防長に届出をする。

イ　工事人等の遵守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。

①　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保できること。

②　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

③　工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

④　危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

⑤　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓すること。

⑥　その他

⑶　火気の使用制限

防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。

ア　喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

イ　火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

ウ　危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

エ　工事等の火気使用の禁止又は制限

オ　その他必要と認められる事項

⑷　その他

ア　防火戸、防火シャッターの閉鎖範囲や閉鎖位置を床面などに必ず明示する。

イ　避難施設や消防用設備等の設置位置、避難上の注意事項を記載した、避難経路図を作成し、職員室及び職員休憩室に掲出する。

ウ　その他

①　条例に定める基準に従い、客席及び避難通路を管理する。

②　催事開催時

防火管理者は、演劇、コンサート、バーゲンセール等の催物を行う者に対し、火災予防上必要な指示をし、報告させる。

㋐　催物主催者側の責任者

㋑　催物内容、催物の規模等の概要

㋒　火気等を使用する場合の火気取扱いの責任者

㋓　喫煙管理及び火気管理の徹底方法

㋔　火災など災害時における観客等の避難誘導対策等

㋕　舞台上で裸火を使用する場合の消防長への届出

③　条例に基づき、非常の際は、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを確保する。

④　防火管理者は、定期的に施設内にあるカーテン、敷物等が防炎物品であるかどうか確認する。

（防火担当責任者の業務）

第１５条　防火担当責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

⑴  担当区域の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること

⑵  防火管理者の補佐に関すること

⑶  その他防火管理上必要な業務に関すること

（火元責任者の業務）

第１６条　火元責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

⑴  担当区域内の火気の管理に関すること

⑵  担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備及び消防用

設備等の日常の維持管理に関すること

⑶　地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること

⑷　防火担当責任者の補佐に関すること

⑸　その他防火管理上必要な業務に関すること

（自衛消防隊の組織の編成）

第１７条　火災等の災害が発生したときに被害を最小限度に止めるため自衛消防隊を設置する。

２　自衛消防組織の編成は、別表７のとおりとし、この別表は、休憩室、更衣室、事務室、職員室、食堂等見やすいところに掲示する。

（自衛消防活動）

第１８条　消火・通報・避難誘導等の担当者は、次に示す基準により行動する。

⑴　通報・連絡

ア　火災が発生したときには、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報及び内線電話により事務室へ火災の状況を通報する。

イ　事務室の職員は、消防署へ通報するとともに放送設備により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。

ウ　ぼやで消えた後でも、消防署へ通報する。

エ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡表により、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

オ　その他

⑵　初期消火

ア　初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。

イ　初期消火担当は、近くにある消火器、屋内消火栓設備を用いて消火する。

⑶　避難誘導

ア　避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ　携帯用拡声器を使用して落ち着いて行動するように誘導する。

ウ　避難方向がわかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。

エ　避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。

オ　その他

①　エレベーターによる避難は、原則として禁止する。

⑷　安全防護

ア　逃げ遅れ者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。

イ　その他

①　空調設備と常用エレベーターの運転は、中止する。

⑸　応急救護

ア　応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

イ　応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。

ウ　その他

①　原則として屋外運動場に救護所を設置する。

（自衛消防隊の活動範囲）

第１９条　自衛消防隊の活動範囲は、次のとおりとする。

⑴　自衛消防隊の活動範囲は、○○○○　学校の管理範囲内とする。

⑵　近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

⑶　その他

ア　近接する建物等に対する応援出動は、○○○○との応援協定の範囲内とする。

イ　前アの協定は、管理権原者が行う。

（ガス漏えい時の活動）

第２０条　ガス漏えい事故防止の対策は、別記１による。

（休日、夜間における留意事項）

第２１条　休日、夜間に発生した火災等の災害に対しては、次に掲げる活動を行わなければならない。

⑴　休日、夜間に在館者がいる場合

ア　休日、夜間の防火管理体制

①　休日、夜間の勤務者は、定時に巡回する等火災予防上の安全を確保する。

②　休日、夜間の防火管理体制については、別に定める。

⑵　休日、夜間における自衛消防活動

ア　通報連絡

火災が発生したときは、直ちに消防署に通報するとともに、他の者に火災の発生を知らせ、さらに緊急一覧表により関係者に速やかに連絡すること。

イ　初期消火

委託者が協力して消火器、屋内消火栓設備を有効に活用し、適切な初期消火を行うとともに防火戸などの閉鎖を行うこと。

ウ　避難誘導

建物内の全員に放送設備又は携帯用拡声器を使用して火災を知らせ、避難方向を指示すること。

エ　消防隊への情報提供等

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行うこと。

２　休日、夜間において無人となる場合は、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、

直ちに現場に駆けつけなければならない。なお、通報は次により行う。

⑴　非常通報装置を使った通報

⑵　警備会社等からによる通報

（日常の地震対策）

第２２条　地震時の災害を予防するための地震対策を次のとおりとする。

⑴　地震対策を実施する責任者は、教頭とする。

⑵　地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア　ロッカー等の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラス等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

エ　危険物等の流出、漏えい防止措置を行う。

オ　その他

体育施設等の転倒の有無及び塀の亀裂の有無の確認を行う。

⑶　地震時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。

| 備 蓄 品 目 | 備 蓄 場 所 |
| --- | --- |
| １ 飲料水 | 事務室 |
| ２ 非常用食料（缶詰、乾パン等） |  |
| ３ 医薬品 |  |
| ４ 懐中電灯 | 事務室 |
| ５ 携帯ラジオ |  |
| ６ 携帯用拡声器 |  |
| ７ 寝袋等 |  |

⑷　帰宅困難者対策

ア　ラジオ等により正しい情報を入手し職員等に周知する。

イ　職員や職員の家族の安否情報や連絡手段として、日本電信電話㈱の災害用伝言ダイヤル等を活用する。

ウ　その他

（地震後の安全措置）

第２３条　地震が発生したときは、次に掲げる安全措置を行わなければならない。

⑴　出火防止

ア　火気設備器具の直近にいる職員、元栓、器具栓の閉止又は電源遮断を行い、各火元責任者は、その状況を確認する。

イ　その他

ボイラー担当者は、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の操作と確認を行う。

⑵　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

⑶　地震動終了後、防火担当責任者は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

⑷　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

⑸　その他

ア　避難通路の確保を行う。

イ　防火管理者は、被害の状況を防火担当責任者等に報告させ、把握する。

（地震時の活動）

第２４条　地震時の活動は、第１８条の「自衛消防活動」によるほか、次の事項について行う。

⑴　情報収集等

通報連絡担当は、次のことを行う。

ア　テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、必要な情報は校舎内にいる者全員に知らせる。

ウ　その他

⑵　避難誘導等

ア　各避難誘導担当は、校舎内にいる者等の混乱防止に努め、次のことを行う。

①　校舎内にいる者等を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、柱の周りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

②　避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、地域の被害状況について、説明する。

③　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命により行う。

④　避難誘導は、先頭と最後尾等に避難誘導担当を配置して行う。

⑤　避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。

⑥　その他

避難は、一時集合場所○○○○○に集合し、人員確認後、避難する。

イ　各安全防護担当は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

ウ　その他

①　頭部を保護するため、防災ずきん等を着用させる。

②　児童・生徒の避難を安全かつ容易にするため、地域住民との協力体制を確保する。

③　避難場所に到着後、家族への引渡し等の準備を行う。

⑶　その他

（警戒宣言発令時の対応措置）

第２５条　警戒宣言が発令されたとき、自衛消防隊は、別表９に定める任務を行う。

⑴　警戒宣言発令情報の伝達方法

ア　情報の伝達は、まず、全従業員へ放送設備より放送し伝達する。

イ　建物内にいる者全員に情報の伝達をする時期は、各階の避難誘導担当の配置完了後とする。

ウ　その他

①　児童・生徒の引渡しにあたっては、職員が必ず立会い、指導日誌等を記入する。

②　保護者が引取りできない場合の代理人については、事前に確認しておき帰宅先についても確認する。

⑵　地震による被害の防止措置

ア　地震により、火災発生のおそれのある火気設備器具は、原則として使用停止し、やむを得ず使用する場合は、最小限とする。

イ　被害防止措置の内容

①　窓ガラス等の破損、散乱防止措置

②　照明器具、ロッカー、書棚、OA機器、物品などの転倒・落下防止措置

③　その他

a 　避難通路の確保

b 　非常口の開放等

（防災教育の実施時期等）

第２６条　防災教育の実施時期、実施者、実施対象者、実施回数は、次表のとおりとする。

| 実施者 実施 実施 対象者 時期 回数 |  |  | 防火管理者 | 防火担当 責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入教諭 | 採用時 | 採用時１回 | ○ |  |  |
| 教諭等 | ○月、○月 | 年２回 | ○ |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |
| 講師等 | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 | ○ |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |
| 備 考 | ○印は、対象者に対する実施者を示す。 |  |  |  |  |

（防災教育の内容及び実施方法）

第２７条  防災教育の内容及び実施方法は、概ね次の項目について教育する。

⑴　消防計画について

ア　職員が守るべき事項について

イ　火災発生時の対応について

ウ　地震時の対応について

⑵　その他火災予防上必要な事項

ア　消防機関が行う防災講演会に参加すること

⑶　防災教育の実施方法

ア　新入教諭等採用時の研修期間中に実施する。

イ　毎日の朝礼又は始業時に合わせて実施する。

ウ　その他

（訓練の実施時期）

第２８条  防火管理者は、下表により訓練を行わなければならない。

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 消火訓練 | ○月、○月 | 年１回以上は、実際に消火器から消火薬剤を放射したり、屋内消火栓から放水する訓練を実施する。 |
| 通報訓練 | ○月 |  |
| 避難訓練 | ○月、○月 |  |
| その他訓練 | ○月、○月 | 安全防護及び応急救護訓練を実施する。 |
| 総合訓練 | ○月 | 大規模地震を想定した訓練も合わせて実施する。 |

２　訓練の参加者は、自衛消防隊員、教諭及び講師等の中から、できるだけ多くの者を参加させるものとする。この場合、特定の者が参加することのないように、ローテーションを組んで全員が体験できるようにする。

（訓練の実施結果）

第２９条  防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を記録して訓練内容をチェックし、その結果を講評するとともに、指導事項については、次回の訓練に反映させなければならない。

附　則

１　この消防計画は、平成○○年○○月○○日から施行する。

別表１

火　災　予　防　管　理　分　担　表　　　（例）

| 防火担当責任者 |  | 火 元 責 任 者 |
| --- | --- | --- |
| 防 火 管 理 者 （教 頭） | １ 階 （教 頭） | 玄関（教頭） １年１組教室（１年１組 担任） 玄関倉庫（教頭） １年２組教室（１年２組 担任） 保健室（養護教諭） ２年１組教室（２年１組 担任） 学習ルーム（特学担任） ２年２組教室（２年２組 担任） 校長室（教頭） パソコン室（情報主任） 職員室（事務） 教具室（特学担任） 印刷室（事務） 生活科室（生活主任） 放送室（放送担当） 体育倉庫（体育主任） 用務員室（教務主任） 体育館・プール（体育主任） 図書館（図書主任） |
|  | ２ 階 （教務主任） | 児童会館 （児童会担当） ５年１組教室（５年１組 担任） 教具保管室 （少人数担当） ５年２組教室（５年２組 担任） 少人数教室 （少人数担当） ４年１組教室（４年１組 担任） ６年１組教室（６年１組 担任）４年２組教室（４年２組 担任） ６年２組教室（６年２組 担任）３年１組教室（３年１組 担任） ３年２組教室（３年２組 担任） |
|  | ３ 階 （教 頭） | 家庭科室（家庭主任） 図工室（図工主任） 音楽室（音楽主任） 理科室（理科主任） |

| 担 当 者 の 任 務 |  |
| --- | --- |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の総括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し、指導監督を行う。 |
| 防火担当責任者 | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 |
| 火元責任者 | ・担当区域の火災予防について、｢自主検査チェック票｣などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |
| １ 消火器、屋内消火栓設備などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周囲には、物品を置かないこと。 ２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 ３ 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 ４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 ５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 ６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 ７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 ８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 ９ 喫煙場所などの吸殻入れ、道路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 １０ 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 １１ 電気、ガスなどの火気設備器具スイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 １２ 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 １３ その他 ⑴ シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は持ち込まないこと。 ⑵ 色別された避難通路上へのはみ出し陳列（ワゴン、平台、ハンガーなど）は、行わないこと。 ⑶ 裸火の使用又は危険物品を持ち込むときは、防火管理者の承認を得ること。 |  |

別表２　　　　　　　　自主検査チェック票（日常）「火気関係」

| 実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ ○○ |  |  |  | 担当区域 |  | ２階A課B室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 実 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス器具のホース老化・損傷 |  | 電気器具の配線劣化・損傷 | 火気設備器具の設置・使用状況 | 吸殻の処理 |  | 倉庫等の施錠確認 |  | 終業時の火気の確認 | その他(共用部分の可燃物の有無等) |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 ０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （備考）不備がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- |

（凡例）○・・良　×・・不良　・・即時改修

別表３　　　　　　　自主検査チェック票（日常）「閉鎖障害等」

| 実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ ○○ |  |  |  | 担当範囲 |  | １階 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 日 時 |  |  |  | ４/１ 10時 |  | ４/１ 16時 |  |  |  | ４/２ ９時 |  | ４/２ 18時 |  |
| 実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |
| 避難障害 | 避難口 | 南側出入口 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 東側出入口 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 廊下・避難通路 | 北側廊下 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 事務所内通路 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 階段 | A階段 |  | △ | 机・いす | ○ |  |  |  | △ | 机・いす | △ | 机・いす |
|  |  | B階段 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 閉鎖障害 | 防火戸 防火シャッター | A階段防火戸 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | B階段防火戸 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | 事務所内防火シャッター |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
| 操作障害等 | 屋内消火栓 | A階段脇消火栓前 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  | B階段脇消火栓前 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |
|  | 自火報 | 受信機電源スイッチ |  | ○ |  | △ |  | 断 |  | ○ |  | ○ |  |
| 備 考 |  |  |  | 机・いすを除去防火管理者へ報告 |  | スイッチ復旧防火管理者へ報告 |  |  |  | 机・いす他を除去防火管理者へ報告 |  | 机・いすを除去防火管理者へ報告 |  |
| 実施責任者 |  |  | 火元責任者 ○○ ○○ |  |  |  | 担当範囲 |  | 階 |  |  |  |  |
| 実 施 日 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （備考）不備がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- |

（凡例）○・・良　×・・不良　△・・即時改修

別表４　　　　自主検査等チェック票（建物構造／防火設備／避難施設／火気設備・器具／危険物品等）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  | 検査 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | ⑴ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 手すり 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |
| 防 火 設 備 | ⑴ 外壁の構造 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 及び開口部 ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積がないか。 ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 ③ 自動閉鎖装置(ドアチェック等)付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕 ・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 ① 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。 ② 階段室の内装は、不燃材料となっているか。 ③ 非常用照明がバッテリー等で点灯するか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 避難階の避 ① 扉の開放方向は、避難上支障はないか。 難口 ② 避難扉の錠は、内部から容易に開けられるか。 （出入口） ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火気設備・器具 | ⑴ 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正化。 （大型レン ② ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。 ジ、フライ ③ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 ヤー等） ガスコンロ ④ ダクトは清掃されているか。 湯沸し器 ⑤ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ ガス・石油 ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 ストーブ ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電 気 設 備 | ⑴ 変電設備 ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③ 変電設備に異音、加熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 ② 許容電量の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 ③ 配線は亀裂、劣化、損傷していないか。 ④ 配線に折れ曲がり箇所や束ねられた箇所はないか。 |  |  |  |  |  |
| 危 険 物 品 等 | ⑴ 少量危険物 ① 標識は掲げられているか。 ② 掲示板(類別・数量等)には、正しく記載されているか。 ③ 換気設備は適正に機能しているか。 ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ⑤ 整理清掃状況は適正か。 ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 指定可燃物 ① 標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所 ② 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 他 | ⑴ 火気管理 ① 「禁煙」、「火気厳禁」、「危険物品持ち込み厳禁」の標識が掲げられているか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 構造関係 防火関係 避難関係 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気設備・器具 電気設備 危険物施設等 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |

(備考)不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。(凡例)○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別表５　　　　　　　　　　　　　　　自主検査等チェック票（消防用設備）

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 ⑵ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例：物品の集積など） ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例：物品の集積など） ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備（固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」、「ハロゲン化物消火設備」、「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 ⑶ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 ⑵ 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に、使用の障壁となるような物がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機の周辺に警戒区域表を示した図面を備えているか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ⑶ 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 ⑷ ガス漏れ検知器に変形、破損、腐食等はないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 ⑵ 受信機の外形に変形、破損、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 ⑵ 操作上障害となる物がないか。 ⑶ 押ボタンの保護版に破損、変形、損傷、脱落等はないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 放送ができるか。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 ⑶ 外箱、及び表示面は、変形、損傷、脱落、破損等がなく、かつ適正な取付状態であるか。 ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 ⑶ 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものはないか。 ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ⑶ 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものはないか。 ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 ⑷ 放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 排煙設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置の付近に操作の障害となる物がないか。 |  |

(備考)不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。（凡例）○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別表６　　　　　　　　　　　　　　　消防用設備等点検計画表

| 点検実施年月日 及び点検の区分 消防用設備等の種類 | 点検実施月日 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
| 消火器 | １月 ７月 |  |
| 屋内消火栓設備 | １月 ７月 | ７月 |
| スプリンクラー設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 自動火災報知設備 | １月 ７月 | ７月 |
| ガス漏れ火災報知設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 放送設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 避難器具（救助袋） | １月 ７月 | ７月 |
| 誘導灯 | １月 ７月 |  |
| 連結送水管 | １月 ７月 | ７月 |
| 排煙設備 | １月 ７月 | ７月 |
| 自家発電設備 | １月 ７月 | ７月 |

※消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

| 点検設備業者 | ○○○○消防設備㈱ |
| --- | --- |
| 住 所 | ○○市○○、○○番○○号 |
| 電話番号 | ○○○○（○○）○○○○ |

別表７

○○○○　学 校 自 衛 消 防 隊 編 成 表　　（例）

この自衛消防組織は、児童・生徒の人命の安全を第一として、災害の発生による被害を最小

限度にとどめるための初期消火に備えるものである。

| 隊長 | 係 別 | 隊 員 名 | 任 務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 長 （ 校 長 ） | 指 揮 係 (自衛消防副隊長) | 教 頭 | １ 隊長、副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 地区隊員への命令の伝達並びに情報の収集 ４ 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 |
|  | 通報連絡係 | 事 務 | １ 消防機関への通報並びに連絡の確認 ２ 校内への非常放送並びに指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 （緊急連絡一覧表による） |
|  | 消 火 係 | 男子職員 ○ 名 | １ 出火階に直行し、屋内消火栓・消火器等による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連絡及び補佐 |
|  | 避難誘導係 | 各 担 任 | １ 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令を伝達 ２ 非常口の開放並びに開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |
|  | 安全防護係 | 教務主任 | １ 火災発生区域へ直行し、防火ｼｬｯﾀｰ・ 防火戸・防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の燃料供給停止及び運転停止 ３ エレベーター・エスカレーター等の非常時の措置 |
|  | 救 護 係 | 養 護 | １ 応急救護所の設置 （自衛消防本部に設置） ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 |
|  | 搬 出 係 | 男子職員 | １ 非常時持出品の搬送と管理 |
|  | 連 絡 係 | 教務主任 | １ 校内への出火の報知、連絡 |

別表８　　　　　　　　　　　　防火管理業務の委託状況表　　　（平成○○年○○月○○日）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  | ※用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※管理者区分 |  | 所・管・占 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※選任区分 |  | 単独 共同 重複 |
| 再受託者の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |
| 氏 名（名称） 住所（所在地） 電話番号 担当事務所 所在地 電話番号 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習終了証番号〕 〔教育計画〕 |  |  |  |  | ○○○管理㈱ 代表取締役 ○○○○ 福岡市○○町○○、○○番地 ０９２－○○－○○○○ 久留米営業所 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |  | ○○警備㈱ 代表取締役 ○○○○ 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ 瀬高営業所 みやま市瀬高町○○、○○番地 ０９４４－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |
| 受託者の行う防火管理業務範囲及び方法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ 定期的な巡回 ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 □ 同左 □ その他（巡回警備） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  | １階防災センター |  | 地下１階監視室 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  | 営業時間内 |  | 常時１名 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | 全域 |  | 全域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | 24時間体制 |  | 8時○○分～18時○○分まで |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 通 報 登 録 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認作業 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 - 初期消火 □通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

(備考）１　｢受託者の行う防火管理業務の範囲｣については該当する項目の□にレ印をふすこと。

２　※欄は記入しないこと。

別表９　　　　　　　　　　自衛消防隊の編成と任務（記載例）

| 自衛消防隊長 校長 （自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。） 自衛消防副隊長 防火管理者 （隊長を補佐し、隊長が不在のときは、その任務を代行する。） 地区隊長 (担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長(本部)への報告連絡を行う。) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 の 編 成（平常時） |  |  |  |
| １階地区隊長 通報連絡担当 体育館地区隊長 通報連絡担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 初期消火担当 初期消火担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 避難通動担当 避難通動担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 安全防護担当 安全防護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 応急救護担当 応急救護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ ２階地区隊長 通報連絡担当 食堂地区隊長 通報連絡担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 初期消火担当 初期 消火担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 避難通動担当 避難通動担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 安全防護担当 安全防護担当 ○○○○・○○○○ ○○○○・○○○○ 応急救護担当 応急救護担当 |  |  |  |
| 平 常 時 の 任 務 |  | 警戒宣言発令時 の組織編制 | 警戒宣言発令時の任務 |
| 通報連絡担当 | 消防署への通報及び通報の確認 館内への非常放送並びに指示命令の伝達 関係者への連絡 | 通報連絡担当は、情報収集担当として編成する。 | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 |
| 初期消火担当 | 出火場所への急行 消火器等による初期消火 | 消火担当は、点検担当として編成する。 | 担当区域の転倒、落下防止措置を講ずる。 |
| 避難誘導担当 | 出火時における避難者の誘導 負傷者及び逃げ遅れ者の確認 非常口の開放並びに開放の確認と物品の除去 | 避難誘導担当は、平常時と同様の編成とする。 | 本部の指揮により、避難誘導を行う。 |
| 安全防護担当 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | 安全防護担当は、点検担当として編成する。 | 上記の消火担当と同じ。 |
| 応急救護担当 | 応急救護所の設置 負傷者に対する応急処置 救急隊との連携、情報の提供 | 救護担当は、応急措置担当として編成する。 | 危険箇所の補強、整備を行う。 |

別記２　　　　　　　　　　　　ガス漏れ事故防止対策

第１節　日常におけるガス漏れ事故防止対策

（ガス会社が行う定期点検等の立会い）

第１条　防火管理者等は、ガス会社等が行う定期点検に立会い、状況の確認に努める。

（ガス施設に関する資料及び資機材の整備点検）

第２条　防火管理者は、ガスによる事故を考慮し、ガス配管図面、設備器具設置図及びガス漏れ検知器等の資機材を防災センターに配置する。

２　前項の資機材は、点検整備しておく。

第２節　ガス漏れ時の応急措置対策

（ガス漏れ覚知時の措置）

第３条　防火管理者は、ガス漏れの通報又はガス漏れ火災警報設備等の作動によりガス漏れを覚知した場合は、次に定める必要な措置をとる。

⑴　ガス臭気の通報があった場合、防災センター勤務員は、ガス漏れ場所のガス臭気の程度及び行った措置等について聴取し、必要に応じて放送する。

⑵　防災センター勤務員は、ガス漏れ火災警報設備等の作動したことを放送する。また、検知器の作動したところの従業員等は、、その状況を防災センターに報告する。

⑶　ガス臭気の通報があった場合、防災センター勤務員は、ガス漏れ検知器等を携帯し、直ちにガス漏れ区域に直行し、その状況を防災センターに報告する。

（通報連絡）

第４条　防災センター勤務員は、ガス漏れを確認後、直ちに○○ガス○○営業所（電話番号○○○○（○○）○○○○）及び消防機関（１１９番）へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、放送設備により必要に応じた周知手段をとる。

（火気設備器具の使用停止と喫煙等の禁止）

第５条　防災センター勤務員は、ガス漏れが発生又は爆発した場合、下記の内容を放送する。

⑴　ガス器具のほか、電熱器を含むすべての裸火の使用禁止

⑵　喫煙の禁止

⑶　スイッチ操作の禁止

⑷　電動シャッター等の操作及び火花を生ずるおそれのある作業又は行為の禁止

（避難誘導）

第６条　ガス漏れが発生又は爆発した場合、自衛消防隊長は時機を失することなく顧客に避難の指示をするとともに、火災時の自衛消防活動と同様の避難誘導態勢をとる。

（緊急遮断弁等の閉止）

第７条　ガス会社の職員又は消防隊到着以前の緊急遮断弁等の閉止は、次の場合とする。

⑴　火災が延焼拡大中である場合

⑵　爆発事故があって、ガス配管が損傷している可能性がある場合

⑶　広い範囲にわたってガス臭気があり、多量のガス漏れのおそれがある場合

⑷　救助救急活動が必要な場合

⑸　その他

２　緊急遮断弁等の閉止は、自衛消防隊長が事故状況を総合的に判断して決定し、操作は防災センター勤務員が行う。ただし、夜間、休日等の場合は、防災センター勤務員の責任者がこれを判断し決定する。

３　緊急遮断弁等を閉止した場合、防災センター勤務員は、次の措置を実施する。

⑴　遮断弁を閉止したことを、ビル内に放送し、伝達するとともに関係機関へ通報する。

⑵　一旦停止した遮断弁は、安全が確認されるまで開放しない。

（漏えいガスの排除）

第８条　漏えいガスの排除にあたっては、窓等の開放による自然換気を原則として拡散排除に努める。

（立入禁止区域の設定）

第９条　立入禁止区域を設定する時期及び範囲、設定要領については、次による。

⑴　立入禁止区域を設定する時期は、ビル内のガス漏れの状況及び避難状況を勘案してできる限り早い時期に設定する。

⑵　立入禁止区域の範囲は、避難を指示した範囲とし、その区域にある出入口付近等爆発による影響があると思われる部分を判断のうえ、禁止区域を設定する。

⑶　立入禁止区域の設定にあたっては、ロープ及び標識等により表示し、区域を明示する。

（消防隊及びガス会社への情報提供）

第１０条　消防隊及びガス会社の社員が到着したときは、事故内容及び措置についての情報を次により提供する。

⑴　漏えい箇所のガス濃度及び拡散範囲

⑵　爆発の有無、発生箇所および被害の状況

⑶　緊急遮断等ガス供給停止の有無及び停止箇所

⑷　火気使用設備器具等の使用停止及び電源遮断の状況

⑸　避難誘導の状況

⑹　死傷者及び逃げ遅れた者の有無と人数

⑺　自衛消防隊の活動状況

（緊急遮断弁を閉止した場合における復旧の際の留意事項）

第１１条　緊急遮断弁を閉止した場合、ガスを使用している施設にあっては、次の事項を遵守しなければならない。

⑴　器具栓、元栓及びメーターコックをすべて閉止し、ガス会社の許可があるまでこれを操作してはならない。

⑵　関係機関又は防災センターからの指示があるまで、一切の火気を使用しない。

第３節　教育及び訓練

（教育の実施）

第１２条　ガス漏れ事故防止対策の教育は、防災教育の時期に合わせて実施するものとし、実施内容は次による。

⑴　ガス爆発の影響範囲に関する知識

⑵　ガス漏えい時の措置

⑶　ガス漏れ火災警報設備の機能

⑷　ガス漏れ検知器の取扱要領

⑸　緊急遮断弁の位置及び閉止の基準等

⑹　その他必要な事項

（訓練の実施）

第１３条　ガス漏れ事故防止対策の訓練は、自衛消防訓練の時期に合わせて実施するものとし、実施内容は次による。

⑴　通報伝達

⑵　爆発防止措置

⑶　顧客等の避難誘導

⑷　ガス漏えい箇所の確認

⑸　緊急遮断弁の閉止操作

⑹　立入禁止区域設定

⑺　救助、救急

⑻　救護所の設営及び負傷者の状況等情報収集、報告

⑼　その他

附　則

１　この対策は、平成○○年○○月○○日から適用する。