○　○　○　○　消防計画書

令和　年　月　日作成

（目的）

- この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目

的とし、この計画で定めたことは、管理権原の及ぶ○○○○○部分に勤務等し出入りするすべての者が守らなければならない。

（自衛消防組織の編成及び任務等）

- 自衛消防組織の編成及び任務等は、次のとおりとする。

自衛消防隊長（○○　○○）

| 平常時の任務 | 警戒宣言発令時の任務(該当・非該当) |
| --- | --- |
| １ 非常ベルを鳴らす。 ２ １１９番に通報する。 ３ 到着した消防隊への情報の提供及び関係先への連絡にあたる。 ４ 屋内消火栓を活用して消火する | ○ 情報収集担当とする。 １ テレビ、ラジオ等により情報を収集する。 ２ 自衛消防隊長の指示により、必要な情報を収集し、伝達する。 |
| １ 水バケツ、消火器等を使用し、初期消火する。 ２ 天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。 | ○ 点検担当とする。 １ 担当区域の点検を行い、転倒、落下防止等の被害防止措置を実施する。 ２ 危険箇所の補強等を行う。 |
| １ 避難口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる、 ２ 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。 | ○ 平常時の任務と同じ。 １ 警戒宣言発令の伝達に先立ち、出入口等に配置につく。 ２ 警戒宣言発令の伝達に伴う避難誘導を行う。 |
| １ 負傷者に対する応急処置 ２ 救急隊との連携、情報の提供 ３ 負傷者の氏名、負傷程度の記録 | ○ 応急救護担当とする。 １ 危険箇所の補強等を行う。 ２ 避難通路の確保 |

通報連絡担当

（○○　○○）

（○○　○○）

初期消火担当

（○○　○○）

（○○　○○）

（○○　○○）

避難誘導担当

（○○　○○）

（○○　○○）

（○○　○○）

応急救護担当

（○○　○○）

（○○　○○）

（○○　○○）

（火災予防上の自主検査）

第３条　防火管理者及び火元責任者は、日常の予防管理を図るため別表１「自主検査票（日常）」及び別表２「自主検査票（定期）」により、次のとおりに自主検査を実施する。

| 検 査 対 象 | 検 査 実 施 日 | 検 査 実 施 者 |
| --- | --- | --- |
| 別表１ | 毎日終業時又は始業時 | 火元責任者 ○○○○ |
| 別表２ | ○月及び○月 | 防火管理者 ○○○○ |

（防火対象物及び消防用設備等の法定点検）

第４条　管理権原者は、防火対象物及び防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために法定点検を消防設備士等に委託して実施するものとする。

２　防火管理者は、消防用設備等を点検するときは立会い、点検結果を管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し改修する。

| 整 備 名 | 防火対象物又は 消防用設備等法定点検 | 点 検 時 期 | 機器点検 ○月 総合点検 ○月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検実施者 | ○○○消防設備㈱ |  |  |

３　点検結果の記録は、「防火管理維持台帳」に編冊して整理し、３年間保存する。

４　点検時以外で不備を発見したときは、直ちに予算措置し改修する。

（地震対策）

第５条　地震時の災害の予防及び地震直後の活動は、次に掲げる事項を行わなければならない。

⑴　防火管理者は、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒落下し、避難に支障を生ずるおそれがないか日頃から確認する。

⑵　地震時、防火管理者又は火元責任者は身近にある火気設備器具の使用を停止させる。

⑶　避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。

⑷　全員で避難場所○○○○○に避難する。

（従業員等の守るべき事項）

第６条　従業員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴　避難のために使用する避難施設等（避難口、廊下、階段）

ア　避難の障害となる設備を設けない。

イ　物品を置かない。

ウ　床面はつまずき、すべり等を生じないように維持する。

エ　避難口等に設ける戸は、容易に開錠、開放でき、開放した場合に廊下、階段等

の幅員を有効に保持する。

⑵　延焼拡大の防止、有効な消防活動を保持するための防火戸等（防火戸、防火シャ

ッター）

ア　防火戸等は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる

物品を置かない。

イ　防火戸等に接近して延焼拡大の要因となる物品を置かない。

⑶　喫煙は、指定された場所で行うこと。

⑷　火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しない。

（放火防止対策）

第７条　防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止に努めるものとする。

⑴　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物をおかないこと。

⑵　物置、空室、雑品倉庫等に施錠を行うこと。

⑶　建物内外の整理整頓を行うこと。

⑷　トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行うこと。

⑸　火元責任者又は最終帰宅者による火気と施錠の確認を行うこと。

⑹　駐車場内にある車両の施錠の確認を行うこと。

（工事中の安全対策）

第８条　防火管理者は、増改築等の工事を行う場合は、工事関係者に対して必要に応じ次の事項を指示しなければならない。

⑴　工事計画書を事前に提出させること。

⑵　指定された場所以外で喫煙及び裸火の取り扱いをさせないこと。

⑶　作業場ごとの火気管理の責任者を指定し、掲示させること。

⑷　溶接その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の消火の準備をさせること。

⑸　塗装などの危険物を使用する場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

⑹　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をさせること。

（防災教育）

第９条  防火管理者は、従業員・新入社員等に別紙1及び別紙2の「防災の手引き」を活用し、防災意識の周知徹底を図るため、計画的に次の教育を実施する。

⑴　消防計画について

⑵　出火防止対策について

⑶　地震時の対応について

⑷　その他火災予防上必要な事項

２　実施時期及び方法は、次により行うものとする。

| 対 象 者 | 実施者、実施時期、実施回数 |
| --- | --- |
| 新入社員 パート | 防火管理者が、「防災の手引き」を活用して、○月及び○月の年２回又は必要の都度、防災教育を行う。 |
| 正社員 | 防火管理者が、「防災の手引き」を活用して、採用時又は必要の都度、防災教育を行う。 |

（訓練）

第１０条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

| 訓練種目 | 訓 練 内 容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練及び地震に備えた訓練 | ○ 月 |
| 部分訓練 | 消火、通報及び避難誘導を個別に行う訓練 | ○ 月 |
|  |  | ○ 月 |

２　消火訓練、避難訓練は、年２回以上とし、消火訓練のうち１回は、消火器による実放射を実施する。

３　訓練を実施する場合は、消防署へ事前に通報する。

（消防長への連絡、報告）

第１１条　管理権原者は、次に掲げる業務について消防長への届出及び報告をしなければならない。

| 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |
| --- | --- |
| １ 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき |
| ２ 消防用設備等点検結果報告 | １年又は３年に１回 |
| ３ 防火対象物点検結果報告 | １年に１回 |
| ４ 消防用設備等設置届出 | 設置、増設、改設、移設したとき |
| ５ 少量危険物・指定可燃物の届出 | 貯蔵又は取り扱いをするとき |
| ６ 火を使用する設備の届出 | 設置するとき |

２　防火管理者は、次に掲げる業務について消防長への届出、報告及び連絡をしなければならない。

| 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |
| --- | --- |
| １ 消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は、次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 |
| ２ 消火・避難訓練通知書 | 自衛消防訓練を実施するとき |
| ３ 禁止行為の解除承認申請 | 喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込を禁止されている場所においてこれらの行為を行おうとするとき |

※（統括防火管理者への報告）

第１２条　防火管理者は、協議事項に定められている下記の事項について統括防火管理者に報告するものとする。

- 防火管理者を選任又は解任したとき

- 消防計画を作成又は変更したとき

- 消防用設備等の法定点検を実施したとき

- 用途及び設備を変更したとき

- 内装改修などの工事を行うとき

- 危険物又は引火性物品を貯蔵、取り扱うとき

- 臨時に火気を使用するとき

- 統括防火管理者に指示、命令された事項

（防火管理業務の委託状況等）

第１３条　防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は、別表３のとおりに委託する。

（その他）

第１４条　その他防火管理上必要な事項は、次のとおりとする。

- 収容人員の適正な管理

- 避難経路図の作成及び周知徹底

⑶　休日及び夜間の無人時の緊急連絡先

附　則

１　この消防計画は、令和○○年○○月○○日から施行する。

別表１　　　　　　　　　　　　自　主　検　査　票（日常）

検査実施者　○○　○○

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無（避難施設の維持管理） | ガス器具のホース老化・損傷 | 電気器具の配線劣化・損傷 | 火気設備器具の異常の有無 | 吸殻の処理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の確認 | その他(トイレ内の可燃物・ゴミ箱等の確認) |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 ０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （備考）検査を実施し、量の場合は○を、不備がある場合は×を、 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- |

即時改修した場合は、を付してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に

報告するものとします。

別表１－２　　　　　　　　各用途別の自主検査項目のポイント

自主検査票の検査項目欄には、自主検査項目を記入します。なお、各用途別の特性は、下記のとおりですので、これらの特性を自主検査項目に加味し、事業所の実態に応じて実施するようにします。

１ キャバレー、ナイトクラブ等 発熱を伴う照明器具等電気器具の以上の有無 ２ 遊技場等 遊戯機械等の以上の有無 ３ 飲食店等 天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー、ダクトの清掃 ４ 物品販売店舗等 別表１の例示に同じ ５ 旅館等 ⑴ 天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー、ダクトの清掃 ⑵ 客室内の火気 ⑶ リネン室、倉庫等の施錠確認 ６ 診療所等 診療機械等の以上の有無 ７ 保育園等 天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー、ダクトの清掃 ８ 各種学校等 別表１の例示に同じ ９ 蒸気、熱気浴場 ⑴ ボイラーの異常の有無 ⑵ サウナ室、浴室の異常の有無 10 公衆浴場 ⑴ 危険物、薪等の燃料貯蔵場所の火気 ⑵ 危険物施設（地下タンク等） ⑶ 脱衣場、ロッカー内の火気 11 作業場等 作業機械等の異常の有無 - 事務所等 湯沸し器の異常の有無

別表２　　　　　　　　　　　　自主検査票（定期）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  |  | 確認 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 物 構 造 | ⑴ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 天井 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、または枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑷ 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落、・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ | 避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口 ① 扉の開放方向は避難上支障はないか。 ② 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | ⑴ | 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | ガス・石油ストーブ ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | ⑴ | 電気器具 ① コードに亀裂・老化・損傷はないか。 ② タコ足の接続を行っていないか。 ③ 許容電量の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| その他 | 危険物 ① 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ② 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ③ 整理清掃状況は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 構造関係 ○○ ○○ 避難関係 ○○ ○○ |  |  | 年 月 日 年 月 日 | 火気設備器具 ○○ ○○ 電気設備 ○○ ○○ | 年 月 日 年 月 日 |  |  |

(備考)　不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

(凡例)○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

別表２－２　　　　　　　　各用途別の自主検査項目のポイント

自主検査票の検査項目欄には、自主検査項目を記入します。なお、各用途別の特性は、下記のとおりですので、これらの特性を自主検査項目に加味し、事業所の実態に応じて実施するようにします。

１ キャバレー、ナイトクラブ等 （電気設備） 発熱を伴うスポットライト等は、可燃物と接触していないか。 ２ 遊技場等 （火気設備器具） 厨房設備（湯沸し器、ガスコンロ等） （電気設備） 電気器具（遊戯機械、照明器具等） ３ 飲食店等 ４ 物品販売店舗等 別表２の例示の項目に同じ ５ 旅館等 （火気設備器具） 厨房設備、ボイラー ６ 診療所等 （火気設備器具） 湯沸し器 （危険物） ⑴ アルコール類等の危険物は、指定数量の５分の１未満となっているか。 ⑵ 危険物を保管する薬品棚には、転倒防止措置をしているか。 ７ 保育園等 別表２の例示の項目に同じ ８ 各種学校等 別表２の例示の項目に同じ ９ 蒸気、熱気浴場 （火気設備器具） ボイラー （危険物） ⑴ 危険物（重油等）の漏れ、あふれとうはないか。 ⑵ 危険物の周囲は、整理整頓されているか。 10 公衆浴場 （火気設備） ボイラー （危険物） ⑴ 危険物（重油等）の漏れ、あふれとうはないか。 ⑵ 危険物の周囲は、整理整頓されているか。 11 作業場等 （火気設備） 機械設備 （危険物） ⑴ アルコール類等の危険物は、指定数量の５分の１未満となっているか。 ⑵ 漏れ、あふれのないように管理されているか。 12 事務所等 （火気設備器具） 湯沸し器

別表３　　　　　　　　　　　防火管理業務の委託状況表　　　（平成○○年○○月○○日）

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  | ※用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※管理者区分 |  | 所・管・占 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  | ※選任区分 |  | 単独 共同 重複 |
| 再受託者の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合記入 |  |
| 氏 名（名称） 住所（所在地） 電話番号 担当事務所 所在地 電話番号 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習終了証番号〕 〔教育計画〕 |  |  |  |  | ○○○管理㈱ 代表取締役 ○○○○ 福岡市○○町○○、○○番地 ０９２－○○－○○○○ 久留米営業所 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |  | ○○警備㈱ 代表取締役 ○○○○ 久留米市○○、○○番地 ０９４２－○○－○○○○ 瀬高営業所 みやま市瀬高町○○、○○番地 ０９４４－○○－○○○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○月と○月に実施する。 |  |
| 受託者の行う防火管理業務範囲及び方法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ 定期的な巡回 ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 □ 同左 □ その他（巡回警備） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |  | １階防災センター |  | 地下１階監視室 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |  | 営業時間内 |  | 常時１名 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  | 全域 |  | 全域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  | 24時間体制 |  | 8時○○分～18時○○分まで |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 通 報 登 録 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認作業 □ 火災が発生した場合の初動措置 - 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  | □ 同左 □ 同左 - 初期消火 □通報連絡 □ その他 □ 同左 |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

（備考）１　｢受託者の行う防火管理業務の範囲｣については該当する項目の□にレ印をふすこと。

２　※欄は記入しないこと。

別紙１－１　　　　　　　　　　　　　　防災の手引き（新入社員用）

〔消防計画について〕 ○○○○の消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。 〔消火器について〕 １ 消火器の設置場所を覚えてください。 消火器が設置されている場所を自分の持ち場から近い順に2か所以上覚えてください。 ２ 消火器の使い方を覚えてください。 使い方は消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。 〔火気設備・器具について〕 １ 火気設備・器具の周辺は、よく整理整頓して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備・器具は、常に監視できる常態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気設備・器具のある取り扱い上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備・器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備・器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は、必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに入れる）を確実に行ってください。 〔危険物の取り扱いについて〕 １ 危険物（シンナー・ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に開閉の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所へ持って行きましょう。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 １１９番に連絡します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備・器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 ２ 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 〔その他〕 １ 厨房の天蓋やダクトに油かすがたまることがないように、グリスフィルター等は定期的に清掃してください。（厨房がある店舗等） ２ サウナ室内の熱源周辺の下地板が、熱により異常に変色していないか定期的に確認してください。 （サウナ室が設置してある施設等） ３ 飲酒をしているお客が多いので、喫煙管理を徹底してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等） ４ 酩酊客を優先して避難誘導してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等）

別紙1－２　　　　　　　　　　　　　　各用途の特性

その他欄の例示のほか、下記に掲げた各用途別の特性を参考にして、事業所の実態に応じて実施する内容を、その他欄の下線を引いた部分に記入します。

１ 劇場、映画館、公会堂（政令別表第1(1)項） ・ 舞台及び客席は、喫煙、裸火使用、危険物品持込が禁止されていますので、持ち込ませないようにしてください。 ・ 楽屋の喫煙管理を徹底してください。 ・ 定員以上のお客を入れないようにしてください。 ２ キャバレー・ナイトクラブ等（政令別表第1(2)項イ） ・ ソファー、椅子の背もたれ等にタバコの火種が落下していないか、閉店後確認してください。 ・ カーテン等により、非常口が見えなくなることのないようにしてください。 ・ 従業員の対応に不満を持ち放火されることもあるので、トラブルがあった場合は、監視を強化してください。 ・ 火災発生時には、直ちに音楽放送を中止てください。 ３ 遊技場等（政令別表第1(2)項ロ） ・ 吸殻がむやみに捨てられやすいので、吸殻の回収は、一定時間ごとに行い、他のゴミと一緒に処理しないように分別処理してください。 ・ 従業員更衣室・雑品倉庫などの施錠を確認してください。 ・ 火災発生時には、直ちに音楽放送を中止てください。 ・ 避難の障害となるゲーム機械は、通路、出入口付近には置かないでください。 ４ 飲食店等（政令別表第1(3)項） ・ 避難通路は、有効な幅員1.2ｍ以上を確保するようにしてください。 ・ 閉店後の火気管理を徹底してください。 ５ 物品販売店舗等（政令別表第1(4)項） ・ 避難通路上へのはみだし陳列（ワゴン・平台、ハンガーなど）は、行わないでください。 ・ 階段、通路等への出入口付近には、商品等は絶対に置かないでください。 ・ 階段室、通路、廊下等の避難の経路には、商品等は絶対に置かないでください。 ・ 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 ・ 売場及びお客の出入りする部分は、喫煙、裸火使用、危険物品持込が禁止されていますので、持ち込ませないようにしてください。 ・ 屋上広場は、一時的な避難広場となっています。 ６ 旅館・ホテル等（政令別表第1(5)項イ） ・ 宿泊客とチェックアウト後と宴会終了後に客室の押入れ、宴会場のゴミ入れなどにタバコの吸殻がないかを確認してください。 ・ 宿泊客に対し、廊下・階段等での禁煙を指導してください。 ・ 宿泊客のチェックアウト後は、早期に室内を点検し、施錠してください。 ・ 避難口（出入口）を開放し、避難口まで宿泊客を誘導します。 ・ 避難経路図掲出されているか確認してください。 ・ 火災が発生した場合は、１部屋ごと逃げ遅れがいないか確認してください。 ・ 宿泊客のチェックイン時に、防災設備の使用方法や避難方法を説明してください。 ・ 挙動不審な者に対しては、声をかけて宿泊客であるかを確認してください。 ７ 病院、診療所等（政令別表第1(6)項イ） ・ 患者が使用した灰皿の吸殻を定期的に回収してください。 ・ 危険物（アルコール類など）を使用するときは、防火管理者の承認を得てください。 ・ リネン室、パントリー、雑品倉庫棟を使用しないときは、施錠してください。 ・ 体の不自由な患者等を最優先して避難誘導します。 ８ その他の用途及び共通事項等 ・ 油ボロ類は、他の可燃性のゴミくずと一緒にしないように分別処理してください。・・・・作業場等 ・ 子供の手の届くところにマッチ・ライターなどを置かないでください。・・・・・・・・・保育園等 - 全用途 お客の混乱防止を図るため、お客が動揺しないよう大声で、はっきり指示してください。 上記の「お客」は、各用途により適宜、「宿泊客」、「患者」、「従業員」等に置き換えてください。

別紙２－１　　　　　　　　　　　　　　　　防災の手引き（従業員用）

〔消防計画について〕 当事業所の消防計画を再確認してください。 消防計画の確認項目 １ 通報連絡担当者（○○○○、○○○○） ２ 初期消火担当者（○○○○、○○○○、○○○○） ３ 避難誘導担当者（○○○○、○○○○、○○○○） ４ 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか。（○○○○） ５ 定期の自主検査は誰が実施担当者ですか。（○○○○） 〔火気設備・器具について〕 １ 火気設備・器具の周辺は、よく整理整頓して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備・器具は、常に監視できる常態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気設備・器具のある取り扱い上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備・器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備・器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は、必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに入れる）を確実に行ってください。 〔危険物の取り扱いについて〕 １ 危険物（シンナー・ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に開閉の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所へ持って行きましょう。 ４ 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 １１９番に連絡します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備・器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 ２ 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 〔その他〕 １ 厨房の天蓋やダクトに油かすがたまることがないように、グリスフィルター等は定期的に清掃してください。（厨房がある店舗等） ２ サウナ室内の熱源周辺の下地板が、熱により異常に変色していないか定期的に確認してください。 （サウナ室が設置してある施設等） ３ 飲酒をしているお客が多いので、喫煙管理を徹底してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等） ４ 酩酊客を優先して避難誘導してください。（飲酒させる店又は酔客を収容する施設等）

別紙２－２　　　　　　　　　　　　　各用途の特性

その他欄の例示のほか、下記に掲げた各用途別の特性を参考にして、事業所の実態に応じて実施する内容を、その他欄の下線を引いた部分に記入します。

１ 劇場、映画館、公会堂（政令別表第1(1)項） ・ 舞台及び客席は、喫煙、裸火使用、危険物品持込が禁止されていますので、持ち込ませないようにしてください。 ・ 楽屋の喫煙管理を徹底してください。 ・ 定員以上のお客を入れないようにしてください。 ２ キャバレー・ナイトクラブ等（政令別表第1(2)項イ） ・ ソファー、椅子の背もたれ等にタバコの火種が落下していないか、閉店後確認してください。 ・ カーテン等により、非常口が見えなくなることのないようにしてください。 ・ 従業員の対応に不満を持ち放火されることもあるので、トラブルがあった場合は、監視を強化してください。 ・ 火災発生時には、直ちに音楽放送を注してください。 ３ 遊技場等（政令別表第1(2)項ロ） ・ 吸殻がむやみに捨てられやすいので、吸殻の回収は、一定時間ごとに行い、他のゴミと一緒に処理しないように分別処理してください。 ・ 従業員更衣室・雑品倉庫などの施錠を確認してください。 ・ 火災発生時には、直ちに音楽放送を注してください。 ・ 避難の障害となるゲーム機械は、通路、出入口付近には置かないでください。 ４ 飲食店等（政令別表第1(3)項） ・ 避難通路は、有効な幅員1.2ｍ以上を確保するようにしてください。 ・ 閉店後の火気管理を徹底してください。 ５ 物品販売店舗等（政令別表第1(4)項） ・ 避難通路上へのはみだし陳列（ワゴン・平台、ハンガーなど）は、行わないでください。 ・ 階段、通路等への出入口付近には、商品等は絶対に置かないでください。 ・ 階段室、通路、廊下等の避難の経路には、商品等は絶対に置かないでください。 ・ 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 ・ 売場及びお客の出入りする部分は、喫煙、裸火使用、危険物品持込が禁止されていますので、持ち込ませないようにしてください。 ・ 屋上広場は、一時的な避難広場となっています。 ６ 旅館・ホテル等（政令別表第1(5)項イ） ・ 宿泊客とチェックアウト後と宴会終了後に客室の押入れ、宴会場のゴミ入れなどにタバコの吸殻がないかを確認してください。 ・ 宿泊客に対し、廊下・階段等での禁煙を指導してください。 ・ 宿泊客のチェックアウト後は、早期に室内を点検し、施錠してください。 ・ 避難口（出入口）を開放し、避難口まで宿泊客を誘導します。 ・ 避難経路図掲出されているか確認してください。 ・ 火災が発生した場合は、１部屋ごと逃げ遅れがいないか確認してください。 ・ 宿泊客のチェックイン時に、防災設備の使用方法や避難方法を説明してください。 ・ 挙動不審な者に対しては、声をかけて宿泊客であるかを確認してください。 ７ 病院、診療所等（政令別表第1(6)項イ） ・ 患者が使用した灰皿の吸殻を定期的に回収してください。 ・ 危険物（アルコール類など）を使用するときは、防火管理者の承認を得てください。 ・ リネン室、パントリー、雑品倉庫棟を使用しないときは、施錠してください。 ・ 体の不自由な患者等を最優先して避難誘導します。 ８ その他の用途及び共通事項等 ・ 油ボロ類は、他の可燃性のゴミくずと一緒にしないように分別処理してください。・・・・作業場等 ・ 子供の手の届くところにマッチ・ライターなどを置かないでください。・・・・・・・・・保育園等 - 全用途 お客の混乱防止を図るため、お客が動揺しないよう大声で、はっきり指示してください。 上記の「お客」は、各用途により適宜、「宿泊客」、「患者」、「従業員」等に置き換えてください。